Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ЮХМАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды 
Пояснительная записка
Казань 2012

Оглавление
7Принятые сокращения


81. Природные условия и ресурсы


81.1. Рельеф и геоморфология


81.2. Геологические условия


81.3. Тектоника и сейсмичность


91.4. Полезные ископаемые


91.5. Гидрогеологические условия


91.6. Поверхностные воды


101.7. Климатическая характеристика


131.8. Инженерно-геологическая оценка территории


141.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир


172. Состояние окружающей среды


172.1. Состояние атмосферного воздуха


182.2. Состояние водных ресурсов


182.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов


192.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы


212.5. Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы


222.6. Состояние зеленых насаждений


222.7. Особо охраняемые природные территории


232.8. Комплексная оценка территории


232.9. Медико-демографические показатели здоровья населения


243. Зоны с особыми условиями использования территории


243.1. Санитарно-защитные зоны


263.2. Водоохранные зоны


283.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


293.4. Леса


303.5. Особо охраняемые природные территории


313.5. Зоны природных ограничений


334. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации


334.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории


354.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха


364.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод


364.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории


374.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами


384.6. Мероприятия по защите от физических факторов


384.7. Формирование системы природно-экологического каркаса


394.8. Мероприятия по защите животного мира


394.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий


394.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения


394.10. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)


41Список использованной литературы


43Приложение 1





Принятые сокращения

	АЗС
	автозаправочная станция

	БОС
	биологические очистные сооружения

	ВЛ
	высоковольтные линии

	г.
	год, город

	ГО 
	гражданская оборона

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГУ
	Государственное учреждение

	ЕРН
	естественные радионуклиды

	КГЭ
	Казанская геологическая экспедиция

	ЛЭП
	линии электропередач

	ОАО
	открытое акционерное общество

	ООПТ
	особо охраняемые природные территории

	ПДК
	предельно допустимая концентрация

	ПЗА
	потенциал загрязнения атмосферы

	РТ
	Республика Татарстан

	СЗЗ
	санитарно-защитная зона

	СанПиН
	санитарные правила и нормы

	СНиП
	строительные нормы и правила

	ТБО
	твердые бытовые отходы

	ТГРУ
	Татарское геологоразведочное управление

	УГМС
	Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЧС
	чрезвычайная ситуация

	ЭМИ
	электромагнитное излучение


1. Природные условия и ресурсы
1.1. Рельеф и геоморфология
В геоморфологическом отношении территория Юхмачинского сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе. Рельеф представляет собой эрозионно-денудационную равнинную поверхность. Территория поселения представлена, в основном, склоновыми типами местности и поймой. Приводораздельные и водораздельные типы местности встречаются в западной части поселения, где наблюдаются максимальные отметки рассматриваемой территории – 173,4 м. Минимальные высоты приурочены к урезу р. Малый Черемшан и составляют 74,1 м.

Достаточно сильные перепады высот и деятельность водотоков являются одними из основных причин образования на территории поселения сложных эрозионных форм. Эрозионные формы, осложняющие рельеф, представлены балками и оврагами.
1.2. Геологические условия
В структурном отношении территория Юхмачинского сельского поселения лежит в зоне глубокого погружения пермских отложений, получивших название Мелекесская депрессия, образование которой датируется четвертичным временем. Депрессия заполнена верхнеплиоценовыми осадками, в результате чего современный рельеф не отражает структурных особенностей территории.
Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим отложения татарского яруса, состоящего из нижнего и верхнего подъярусов.
Неогеновые отложения на территории представлены только верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое площадное распространение. Плиоценовые отложения представлены аллювиальным, аллювиально-озерным и озерно-болотным материалом, состоящим из алеврито-глинистых пород темно-серой и серой окраски. Имеются также пески и серые песчаники.
Четвертичные образования развиты повсеместно и представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда. 
1.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношения исследуемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой расположена структура I порядка – Мелекесская  впадина.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий рассматриваемая территория относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.
1.4. Полезные ископаемые
На территории сельского поселения полезные ископаемые представлены месторождениями торфа. Месторождения торфа приурочены к пойменной части поселения и в настоящее время они относятся к нераспределенному фонду недр и их разработка не ведется. 

Территория сельского поселения также расположена в пределах Юхмачинского участка нефтедобычи №2, который относится к нераспределенному фонду недр. В настоящее время нефтедобыча на территории поселения не ведется.
1.5. Гидрогеологические условия
Территория Юхмачинского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям залегания подземных вод в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху вниз):

1. водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV);

2. водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс (N23);

3. слабоводоносный (локально-водоносный) татарский карбонатно-терригенный комплекс (Р2tat);

4. слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz2);

5. слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz1);

6. водоупорный (локально-водоносный) сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (Р1s).

1.6. Поверхностные воды
Поверхностные воды Юхмачинского сельского поселения Алькеевского муниципального района представлены реками Малый Черемшан, Юхмачка, их притоками, озерами и заболоченными территориями.

Малый Черемшан – правый приток р. Большой Черемшан. Длина реки составляет 188,1 км (в пределах Республики Татарстан – 159,2 км). Площадь водосбора - 3,2 тыс. км2. Широкая двусторонняя, затапливаемая в многоводные годы пойма реки, в устьевой части заболоченная, пересечена ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло реки извилистое, неразветвленное, с крутыми берегами и глубинами от 0,2 – 0,8 до 2 – 4 м (на плессах). Строение территории таково, что при большом количестве притоков (29) густота речной сети составляет лишь 0,29 км/км2.

Река маловодна, зарегулирована (15 прудов суммарным объемом 9,5 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (90%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью, изучается на водомерном посту у с. Абалдуевка (с 1940 г.).

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 82 мм, 74 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого около 28 дней. Максимальный расход (702 м3/сек) отмечался у с. Абалдуевка в 1979 г. Межень низкая (0,86 м3/сек в устье и 0,27 м3/с у с. Абалдуевка). Модуль подземного питания составляет 0,5-3,0 л/сек*км2. В отдельные годы в верховье река пересыхает, ниже разбивается на ряд плессов и перекатов. Для зимнего периода характерен продолжительный (143 дня) устойчивый ледостав (толщина льда до 55 см).

Вода гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, умеренно жесткая (3,0-6,0 мг-экв/л) весной и очень жесткая (9,0-12,0 мг-экв/л) в межень, малой минерализации в половодье (100-200 мг/л) и повышенной (500-700 мг/л) в межень, со средней мутностью 670 г/см3.

Из гидробионтов известны 10 видов коловраток, 17 - ветвистоусых и 9 - веслоногих ракообразных. 3 вида отнесены к категории редких. Самоочищение активное (Государственный реестр…, 2007).

Наиболее крупный приток р. Малый Черемшан на территории поселения – это р. Юхмачка. Притоки Малого Черемшана по источникам питания относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).
Большое народнохозяйственное и эстетическое значение для сельского поселения имеют озера. На территории поселения расположено 28 озер, площадь зеркала которых составляет 7,1 га. В последние годы наблюдается рост естественных процессов зарастания и заболачивания озер, что усугубляется интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, несоблюдением режимов водоохранных зон.

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в поселении сооружено 2 пруда. В связи с тем, что пруды в настоящее время не используются для орошения, им не уделяется должного внимания.

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории сельского поселения болота расположены в пойменной части р. Малый Черемшан и представлены значительными территориями (242,3 га).

1.7. Климатическая характеристика
Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Годовая суммарная радиация составляет 3700-3800 рад.
В таблице 1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-11,8
	-11,8
	-5,7
	5,0
	13,3
	17,6
	19,5
	16,8
	11,4
	4,3
	-3,8
	-9,4
	3,8


Зимой в районе преобладают умеренные морозы (средняя температуря января составляет -11,80С). Сильные морозы бывают редко. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода – -17,40С.

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) составляет 25,90С. 

Безморозный период продолжается 115-125 дней, с температурой выше +10( - около 140 дней. Сумма положительных температур в вегетационный период достигает 22700С. 
Годовое количество атмосферных осадков в среднем составляет 516,7 мм (таблица 2).

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	31,6
	26
	21,8
	27,1
	43,0
	69,8
	57,6
	62,1
	54,8
	50,2
	36,6
	36,1
	516,7


Минимальное количество осадков составляет 307 мм, максимальное – 718 мм. В таблице 3 приведены данные по числу дней с осадками более 1,0 мм.

Число дней с осадками более 1,0 мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	9
	7
	6
	6
	7
	10
	9
	8
	9
	10
	9
	9
	99


По степени обеспеченности вегетативного периода влагой территория относится к районам недостаточного увлажнения. В зимнее время выпадают осадки малой интенсивности, летом часты сильные непродолжительные ливни. Устойчивый снежный покров лежит в течение 150 дней. Высота снежного покрова достигает 26-40 см, а запасы влаги в нем определяются 92-107 мм.

В годовом цикле ветров преобладают южные и юго-западные ветры, доля которых составляет 40% (таблица 4, рис. 1). 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

	Направления ветров

	месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	4
	9
	6
	10
	29
	23
	10
	9
	8

	II
	6
	11
	8
	10
	25
	24
	7
	9
	10


	III
	6
	11
	9
	11
	25
	21
	8
	9
	12

	IV
	9
	15
	11
	10
	17
	19
	8
	11
	10

	V
	13
	14
	6
	5
	12
	19
	13
	18
	10

	VI
	13
	16
	7
	7
	11
	18
	13
	15
	10

	VII
	16
	16
	8
	6
	7
	15
	13
	19
	15

	VIII
	15
	13
	4
	4
	8
	19
	17
	20
	14

	IX
	11
	10
	5
	8
	14
	23
	14
	15
	11

	X
	10
	7
	3
	6
	20
	26
	14
	14
	8

	XI
	7
	10
	5
	8
	25
	24
	12
	9
	8

	XII
	5
	6
	6
	8
	28
	29
	9
	9
	9

	год
	9
	12
	6
	8
	18
	22
	12
	13
	11


[image: image1.emf]12

6

12

13

9

8

18

22

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ


Рис. 3. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11 %.
Средняя годовая скорость ветра ровна 3,7 м/с (таблица 5). Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре, а наименьшие скорости приходятся на июль и август. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 9 м/с.

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	4,4
	4,3
	3,9
	3,8
	3,8
	3,2
	2,6
	2,6
	3,2
	3,8
	4,1
	4,3
	3,7


Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория поселения, как и всего Алькеевского муниципального района, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются только летом, и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На рассматриваемой территории среднее годовое число с туманами равно 30. Основная часть туманов приходится на холодное время года (Таблица 6).

Число дней с туманами

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	2
	1
	3
	2
	1
	2
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	30


Средняя за год продолжительность одного тумана 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

По материалам Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории является низким, его значения изменяются в пределах от 1,8 до 2,4. 

В соответствии с данными ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

· повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 46%;

· мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,32 км;

· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 22%;

· продолжительность туманов – 96 часов. 
1.8. Инженерно-геологическая оценка территории
По инженерно-геологическим условиям основная часть территории сельского поселения характеризуется условно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Территории, не благоприятные для строительства, приурочены к речным долинам.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные, склоновые, карстово-суффозионные процессы, подтопление, затопление, также получили распространение просадочные грунты и органоминеральные и органические грунты,

Просадочные грунты в поселении представлены четвертичными суглинками твердой и полутвердой консистенции аллювиально-делювиального генезиса. Зона развития просадочных грунтов отмечается широкой полосой проходящей с севера на юг по центральной части поселения.

Органоминеральные грунты связаны с биогенными (болотными) отложениями. Проявления относятся, преимущественно, к низинному типу и представлены линзо- и пластообразными телами различной протяженности и небольшой мощности (в основном, 1–3 м). Данные грунты получили развитие в пойме и нижних террасах р. Малый Черемшан.
Карстово-суффозионные процессы. Рассматриваемая территория расположена в пределах Закамского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Подавляющее большинство поверхностных проявлений в районе относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами и проседаниями рыхлого покрова над подземными полостями, путем постепенного перемещения пустоты к дневной поверхности. На территории поселения встречаются суффозионные блюдца.
Склоновые процессы. К наиболее распространенным опасным склоновым процессам относятся оползни, обвалы, осыпи, представляющие собой смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса и различных воздействий.

На территории поселения склоновые процессы приурочены к долинам правых притоков р. Малый Черемшан. Их развитие обусловлено тем, что неогеновые и верхнепермские глины, способствующие оползанию, часто перекрыты мощными отложениями четвертичных песчаных и супесчаных пород, хорошо фильтрующих воду.

Пологосклонный слаборасчлененный рельеф оказывает тормозящее действие на развитие оползневых процессов. Только в тех случаях, когда достаточно близко к поверхности залегают глины и значительно расчленен рельеф, наблюдаются оползни.
Эрозия. На территории сельского поселения получили большое распространение эрозионные процессы. Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, является почвенная эрозия – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в основном, приурочена к речной сети.
Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

Затопление. По данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан затоплению в паводковый период подвержены территории населенного пункта Нижнее Альмурзино (таблица 7).

Населенные пункты, попадающие в зоны затопления (подтопления) в паводковый период
	Водный объект
	Населенный пункт
	Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см
	Количество пострадавшего населения, чел.
	Жилые здания в зоне затопления

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Малый Черемшан
	Восточная часть н.п. Ниж-нее Альмурзино
	72
	26
	14


1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир
Ландшафты. Территория Юхмачинского сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Малочеремшанского ландшафтного района, который характеризуется низменными с Приволжскими липово-дубовыми лесами и закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на темно-серых лесных, оподзоленных черноземах и серых лесных почвах

В таблице 8 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Средние значения характеристик ландшафтного района
	Характеристики
	Малочеремшанский ландшафтный район

	Количество бассейнов
	84

	Средняя абсолютная высота (м)
	132

	Сумма биологически активных температур (°С)
	2281

	Гидротермический коэффициент
	1,6

	Максимальная высота снежного покрова (см)
	33

	Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год)
	9,0

	Радиационный индекс сухости
	1,1

	Годовая суммарная радиация (мДж/м2)
	3844

	Годовая сумма осадков (мм)
	615


	Густота оврагов км/км2
	0,081

	Заселенность (км2)
	14,1

	Средний уклон (мин)
	44

	Содержание гумуса
	5,5


На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта. 

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются: 

· селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территории населенных пунктов, приуроченные к поймам и долинно-террасовому комплексу рек. 

· сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами). 
· рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам. 

Почвы. На территории сельского поселения получили развитие черноземные, серые лесные и аллювиальные почвы.

Черноземы распространены в западной и центральной частях поселения на правобережье р. Малый Черемшан и представлены выщелоченным и оподзоленным подтипами. Также на территории поселения широко развиты серые лесные почвы, представленные серыми лесными (встречаются на востоке и северо-западе) и темно-серыми лесными подтипами почв (встречаются на севере и юге поселения). 
Кроме перечисленных зональных почв, на территории сельского поселения получили развитие такие интразональные почвы, как аллювиальные. Они  приурочены к пойменным частям рек и представлены аллювиальными дерновыми насыщенными и аллювиальными дерновыми насыщенными карбонатными подтипами почв.
Для почвообразующих пород характерен глинистый, тяжелосуглинистый механический состав.

Растительность. Рассматриваемая территория расположена в лесостепной зоне, однако природный ландшафт района значительно окультурен. Коренная растительность лесов в настоящее время на больших площадях заменена сельскохозяйственными культурами и вторичными мелколиственными лесами.

Крупные лесные массивы сохранились в южной части поселения. Породный состав леса представлен липой, дубом и осиной. Подлесок представлен ракитником, дикой вишней, лещиной, бересклетом, жимолостью и др. 

Склоны оврагов и балок, а также другие не пригодные для распашки территории заняты луговой растительностью, среди которых можно отметить следующие виды: костер безостый, корей ползучий, подкомарник, конский щавель, осока острая и другие.

Животный мир рассматриваемой территории отличается большим разнообразием. Богаче других здесь представлены птицы, земноводные и млекопитающие. Типично и разнообразие жизненных форм. Встречаются серая жаба, травяная, прудовая лягушка, обыкновенная гадюка, глухарь, рябчик, медведь, веретеница, медянка, черный дрозд, иволга, бобр, серая куропатка. Значительна доля водных и околоводных животных. Основные виды рыб, обитающих в водных объектах, - лещ, судак, налим, жерех и др. Кроме этого, велико значение и почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв. 

.
2. Состояние окружающей среды
2.1. Состояние атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Юхмачинского сельского поселения являются предприятия АПК (фермы КРС, зернотоки, сенохранилища, МТП ОАО «Красный Восток Агро»), пекарня, строительно-складская база, общетоварные склады, АГРС, объекты специального назначения, автомобильный транспорт.

Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Нужно заметить, что в санитарно-защитных зонах данных ферм оказываются жилые территории н.п. Татарское Ахметьево.

На территории поселения расположены 2 свалки ТБО, которые являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалках ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитной зоне свалок размещена жилая застройка населенных пунктов поселения.

Кроме того, на жилую застройку оказывают негативное влияние пекарня, строительно-складская база, общетоварные склады, расположенные на территории н.п. Юхмачи.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги и МТП ОАО «Красный Восток Агро», в санитарно-защитной зоне которого расположены жилые территории н.п. Юхмачи.
По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги «Юхмачи - Татарские Шибаши», «Алексеевское - Высокий Колок», «Алексеевское - Высокий Колок - Нижнее Альмурзино». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Часть жилой застройки н.п. Юхмачи расположена в санитарном разрыве автодорог.
2.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения
Водоснабжение населенных пунктов Юхмачинского сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется эксплуатацией водозаборных скважин в каждом населенном пункте.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние водных ресурсов
Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв. 

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются сточные воды, образующиеся от населения, объекты АПК, свалки ТБО.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, летние лагеря скота.

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб. 
На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.
Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Юхмачи - Татарские Шибаши», «Алексеевское - Высокий Колок», «Алексеевское - Высокий Колок - Нижнее Альмурзино».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.
2.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы. 

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения  является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.
В Юхмачинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования хозяйственно-бытовых, животноводческих и других видов отходов. 
Промышленные отходы. Основными источниками образования промышленных отходов на территории сельского поселения являются МТМ ОАО «Красный Восток Агро», строительно-складская база ПМК "Мелиорация". В основном, образуются отходы 4-го класса опасности – смет с территории, отходы полимерных материалов, воздушные фильтры, лом черных цветных металлов, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины, которые не требуют специальных условий утилизации.
Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются личные хозяйства и животноводческие фермы. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно складируется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм КРС буртуются вблизи ферм. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Бытовые отходы. Местами складирования бытовых отходов на территории сельского поселения являются свалки ТБО, расположенные вблизи населенных пунктов Юхмачи и Верхнее Альмурзино. Перечисленные свалки не обеспечивают безопасное хранение отходов, в их санитарно-защитных зонах расположены жилые территории населенных пунктов сельского поселения
Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

На территории Юхмачинского сельского поселения расположены 2 биотермические ямы и сибиреязвенный скотомогильник. В основном, санитарно-защитные зоны биотермических ям заняты сельскохозяйственными и лесными угодьями.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). 

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

· проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

· перенос скотомогильников;

· перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников. 

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

· обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

· нанесение на опорный план границ скотомогильников;

· организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

· все работы должны быть максимально механизированы;

· выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

· при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

· перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

· специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

· лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

· ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

· рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.
На территории сельского поселения расположено 4 кладбищ, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне кладбищ оказывается жилые территории.

2.5. Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Юхмачинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.
Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Чулпаново путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.
Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 9 м мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена, система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с этим причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются линии связи, линии электропередач и электроподстанция. Нужно заметить, что в зоне электромагнитного и акустического воздействия электроподстанции оказывается население н.п. Юхмачи.
Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения сельского поселения вносит автомобильный транспорт. Так в санитарном разрыве автодорог расположена часть жилой застройки н.п. Юхмачи. Негативное акустическое воздействие, как уже указывалось, оказывает электроподстанция у н.п. Юхмачи.
2.6. Состояние зеленых насаждений
Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.
В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. 

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов водных объектов, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.
2.7. Особо охраняемые природные территории
В связи с тем, что в настоящее время воздействие человека на окружающую среду неизбежно, главной задачей является его ограничение и оптимизация. Для количественной оценки антропогенных нарушений необходимы точки отсчета. Такими эталонами могут служить показатели состояния заповедных экосистем. 

По территории сельского поселения протекает река Малый Черемшан, являющаяся памятником природы регионального значения. (таблица 9). Характеристика р. Малый Черемшан представлена в разделе 2.6.
Характеристика особо охраняемых природных территорий 
	Название
	Статус
	Дата утверждения
	Местоположение
	Контролирующий государственный орган исполнительной власти
	Меры охраны

	р. Малый Черемшан
	Памятник природы 

регионального значения
	Постановление СМ ТАССР от 10 января 1978 г. № 25

Постановление КМ РТ от 29 декабря 2005 г. № 644
	Чистопольский, Новошешминский Аксубаевский,  Алексеевский,   Алькеевский, Нурлатский муниципальные районы РТ, Ульяновская область. Исток в урочище  Покровка  Новошешминского муниципального района, устье в Ульяновской области
	Волжско-Камское территориальное  управление Министерства экологии и природных  ресурсов  РТ
	Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон с установленном законом порядке


2.8. Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории. 

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на большей части территории сельского поселения сложились особо благоприятные условия для градостроительства, особо благоприятные и условно-благоприятные для сельского хозяйства и рекреации.

2.9. Медико-демографические показатели здоровья населения
Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

В сельском поселении, как и по всему Алькеевскому муниципальному району, среди групп населения преобладают заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы. Среди детского населения в последние годы наблюдался рост числа заболеваний органов дыхания, кожи и органов пищеварения  и др.
Среди подростков также на первом месте стоят заболевания органов дыхания, пищеварения, симптомы, признаки  и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

3. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Юхмачинского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

· санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог; 

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов; 
· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· леса;
· зоны природных ограничений;

· мелиорируемые территории.

3.1. Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

· объекты первого класса – 1000 м;

· объекты второго класса – 500 м;

· объекты третьего класса – 300 м;

· объекты четвертого класса – 100 м;

· объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Юхмачинского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 10.
Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

в Юхмачинского сельском поселении (существующее положение)

	Объект
	Зона с особыми условиями использования территории
	Нормативный документ

	Биотермические ямы
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

	Сибиреязвенный скотомогильник
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

	Свалки ТБО
	1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Верхнее Альмурзино)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	МТП ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Юхмачи)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» 
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Пекарня (н.п. Юхмачи) 
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Склады общетоварные
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Склады ГСМ 
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Строительно–складская база ПМК «Мелиорация»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Сенохранилища ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Верхнее Альмурзино)
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Летние лагеря для скота
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	Электроподстанция
	300
	ВСН 93-87

	АГРС
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Сельские кладбища 
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	а/д III категории 
	100
	СП 42.13330.2011 п. 8.21.

	а/д IV категории 
	50
	СП 42.13330.2011 п. 8.21.


Режим использования территорий санитарно-защитных зон представлен в таблице 11.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Санитарно-защитная зона 
	Не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 09.09.2010 г.)


Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Юхмачинского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составили 50 м для дорог 4 категории и 100 м для дорог 3 категории.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 11). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза. 

Магистральные трубопроводы. По территории поселения проходят ветки магистральных трубопроводов. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил (Таблица 12).

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов
	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Санитарный разрыв 
	Не допускается размещение:

· городов и других населенных пунктов;
· коллективных садов с дачными домиками;

· отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

· молокозаводов;

· карьеров разработки полезных ископаемых;

· гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

· отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);
· железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;
· очистных сооружений и насосных станций водопроводных;
· складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.
	СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30).

	2
	Охранные зоны трубопроводного транспорта
	В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
	Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992).

	
	
	· возводить любые постройки и сооружения,
	

	
	
	· высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
	

	
	
	· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
	

	
	
	· устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
	

	
	
	· размещать сады и огороды;
	

	
	
	· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
	

	
	
	· производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.;
	

	
	
	· производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
	


3.2. Водоохранные зоны
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена. 
Таким образом, водоохранная зона р. Малый Черемшан составляет 200 м, других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса р. Малый Черемшан, прудов и озер равна 20 м, а остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 13.
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:
	Водный кодекс РФ   

	
	
	· использование сточных вод для удобрения почв;
	

	
	
	· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
	

	
	
	· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
	

	
	
	· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
	

	2
	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:
	Водный кодекс РФ 

	
	
	· распашка земель;
	

	
	
	· размещение отвалов размываемых грунтов;
	

	
	
	· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	
	
	Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
	

	3
	Береговая полоса 
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	Водный кодекс РФ 

	
	
	Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
	Земельный кодекс РФ 


3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 14).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.
Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	 ЗСО источников питьевого водоснабжения
	В пределах I пояса запрещается:
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	
	
	посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
	

	
	
	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
	

	
	
	В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается:
	

	
	
	бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с ТУ Роспотребнадзора);
	

	
	
	закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;
	

	
	
	размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
	

	
	
	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
	

	
	
	применение удобрений и ядохимикатов;
	

	
	
	рубка леса главного пользования
	

	
	
	В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 
	


3.4. Леса

Леса, расположенные на территории Юхмачинского сельского поселения, относятся к категории защитных лесов (ценные леса – леса, расположенные в лесостепной зоне) лесов. Эти леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 
Также на территории поселения расположены эксплуатационные леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 15.

Регламенты использования лесов, относящихся к лесному фонду

	№
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1. Защитные леса и особо защитные участки лесов

	1.2.
	Ценные леса
	В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

	2. Эксплуатационные леса

	2
	Эксплуатационные леса
	В эксплуатационных лесах допускается:
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

	
	
	· заготовка древесины;
	

	
	
	· заготовка живицы;
	

	
	
	· заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
	

	
	
	· заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
	

	
	
	· ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
	

	
	
	· ведение сельского хозяйства;
	

	
	
	· осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
	

	
	
	· осуществление рекреационной деятельности;
	

	
	
	· создание лесных плантаций и их эксплуатация;
	

	
	
	· выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
	

	
	
	· выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
	

	
	
	· строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
	

	
	
	· строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
	

	
	
	· переработка древесины и иных лесных ресурсов;
	

	
	
	· осуществление религиозной деятельности;
	

	
	
	· использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
	


3.5. Особо охраняемые природные территории
Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республики Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. В поселении к ним относится памятник природы регионального значения река Малый Черемшан (таблица 16).
Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Памятники природы
	Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
	Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33)

	
	
	Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.
	

	2
	Водоохранная зона
	См. таблицу 12
	Водный кодекс РФ 


3.5. Зоны природных ограничений
Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории поселения, являются:

1. просадочные грунты 

2. органоминеральные грунты

3. карстово-суффозионные процессы

4. склоновые процессы

5. эрозия

6. подтопление

7. затопление

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 17).

Регламенты использования территорий развития опасных геологических процессов
	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зоны  подтопления и затопления
	При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки.
	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

	
	
	Запрещается:
	

	
	
	· нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории;
	

	
	
	· выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб;
	

	
	
	· подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков;
	

	
	
	· деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории;
	

	
	
	· загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами.
	

	2
	Зоны суффозионно-карстовых процессов
	При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования.
	СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» 

	
	
	Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.
	

	3
	Зоны эрозионных процессов
	при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений.
	

	
	
	необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.
	

	4
	Зоны оползневых процессов
	При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

· изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

· предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

· искусственное понижение уровня подземных вод;

· агролесомелиорация;

· закрепление грунтов (в том числе армированием);

· устройство удерживающих сооружений;

· прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).
	

	5
	Зоны распространения просадочных грунтов
	При возведении фундаментов сооружений на просадочных грунтах (ленточный вариант фундамента) должны быть предусмотрены мероприятия, связанные с данным типом грунтовых условий. При строительстве должна быть учтена просадка грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. 

Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты:

· устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением;

· прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты.
	СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»


4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. 

Генеральным планом Юхмачинского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

· организацию зон с особыми условиями использования территории;

· охрану воздушного бассейна;

· охрану и рациональное использование водных ресурсов;

· охрану земельного фонда;

· развитие системы обращения с отходами;

· инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

· защиту от физических факторов воздействия;

· формирование природно-экологического каркаса территории;

· охрану животного мира;

· обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Юхмачинского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Алькеевского муниципального района.
4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории 

Генеральным планом Юхмачинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 18).
Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории. 

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

	Наименование объекта
	Существующий размер СЗЗ (м)
	Предлагаемые варианты мероприятий
	Примечание

	Свалка (н.п. Юхмачи)
	1000
	Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории
	

	Свалка (н.п. Верхнее Альмурзино)
	1000
	Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории
	

	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Верхнее Альмурзино)
	300
	Оптимизация производства, с обоснованием СЗЗ до жилой застройки
	

	склад ГСМ (н.п. Юхмачи)
	100
	Перефункционирование территории склада под иные функции
	

	Электроподстанция
	300
	Оснащение  электроподстанции трансформаторами закрытого типа
	

	Пекарня (н.п. Юхмачи)
	50
	Проведение исследования атмосферного воздуха с целью обоснования местоположения объекта
	

	Склады общетоварные (н.п. Юхмачи)
	50
	Проведение исследования атмосферного воздуха с целью обоснования местоположения объекта
	

	Организация зон с особыми условиями использования территории

	Строительно–складская база ПМК «Мелиорация»
	100
	Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон
	

	МТП ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Юхмачи)
	300
	Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон
	

	Сельские кладбища
	50
	Перефункционирование жилья по мере физического износа
	


В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию производственных и сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

· уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование производств и связанное с этим изменение класса опасности;

· внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

· внедрение эффективных очистных сооружений;

· сокращение территории объекта.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на окружающую среду и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Юхмачинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

· добровольное экологическое страхование населения;

· социально-экономические и жилищные компенсации;

· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

· медико-экологическая реабилитация детского населения;

· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:
· правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;
· перефункционирование территории склада ГСМ (н.п. Юхмачи) под иные функции;

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· оптимизация фермы КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Верхнее Альмурзино), с учетом обоснования СЗЗ до жилой застройки (таблица 18);

· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива; 
· внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива. 

Организационно-административные мероприятия включают:

· проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;
· организацию санитарно-защитной зоны, не превышающей 1000 м, для резервной сельскохозяйственной площадки, предлагаемой к размещению в восточной части поселения;

· разработку проектов санитарно-защитных зон для объектов АПК, расположенных на территории поселения;
· мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодорог, проходящих по территории поселения), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях. 

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

· строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах и предприятиях сельского поселения;

· организацию сбора и очистки хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов поселений с проектированием и строительством очистных сооружений, обеспечивающих эффективность очистки до установленных норм;
· в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:
· разработка проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения;

· инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;
· строительство локальных очистных сооружений для предприятий агропромышленного комплекса района;

· организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;
· обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

· установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;
· осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории
В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории сельского поселения предлагается:

· проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

· организация поверхностного стока;

· проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;
· соблюдение приовражной полосы отчуждения;

· рекультивация территории недействующих животноводческих ферм, расположенных на территории поселения, под иные функции;
· разработка и внедрение противопаводковых мероприятий для н.п. Нижнее Альмурзино;
· рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.
Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами 

В целях снижения загрязненности территории Юхмачинского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

· ликвидация свалок ТБО с последующей рекультивацией территории;
· обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками;

· строительство межпоселенческого полигона ТБО с учетом соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки (согласно Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района);

· организацию селективного сбора отходов;

· организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

· исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.
В области обращения с отходами животноводства предлагается:

· организация вывоза животноводческих отходов ферм на проектное навозохранилище закрытого типа вблизи с. Нижнее Качеево согласно Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района;

· не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

· дополнительное оснащение животноводческих ферма биогазовыми установками 

· внедрение интенсивных видов компостирования, вакуумной или термической сушке навоза;
· рекультивация мест размещения временных накопителей навоза на животноводческих фермах;

· обваловка временных накопителей навоза до ввода в эксплуатацию навозохранилищ закрытого типа;

· разработка и выполнение мероприятия по предотвращению загрязнения прилегающих к фермам территорий и водных объектов;
· внедрение передовых технологий по переработке навоза КРС в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду.
В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

· проведение мероприятий по благоустройству скотомогильников в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил;
· проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) биотермических ям;

· организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размера санитарно-защитной зоны либо переноса скотомогильника;

· при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Также генеральным планом сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий населенных пунктов сельского поселения, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища, по мере физического износа.

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов
В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;
· оснащение электроподстанции трансформаторами закрытого типа;
· организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса
На территории Юхмачинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Озелененные территории, вплотную примыкающие к населенным пунктам, будут выступать лесо-луговыми поясами, Генеральным планом предлагается благоустройство данных территорий.
Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.
При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.
4.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий
В целях защиты особо охраняемой природной территории р. Малый Черемшан необходимо проведение следующих мероприятий:
· соблюдение границ и режима охраны особо охраняемой природной территории;
· внесение сведений о границах особо охраняемой природной территории в государственный кадастр.

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

· организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов, 

· контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

· организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

· организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

· предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

· планово-регулярная санитарная очистка территории;

· организация природно-экологического каркаса. 

4.10. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 19 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.
Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Юхмачинском сельском поселении (проектное предложение)

	Объект
	Зона с особыми условиями использования территории
	Нормативный документ
	Примечания

	Биотермические ямы
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
	

	Сибиреязвенный скотомогильник
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
	

	Межпоселенческий полигон
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12
	Новое строительство

	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Верхнее Альмурзино)
	до границ жилой застройки
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	МТП ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Юхмачи)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» 
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Пекарня (н.п. Юхмачи) 
	до границ жилой застройки
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Склады общетоварные
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Строительно–складская база ПМК «Мелиорация»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Сенохранилища ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Верхнее Альмурзино)
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Летние лагеря для скота
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
	

	Электроподстанция
	30
	ВСН 93-87
	

	АГРС
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	

	Сельские кладбища 
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	

	Проектная площадка под развитие АПК 
	не более 1000
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	

	а/д III категории 
	100
	СП 42.13330.2011 п. 8.21.
	

	а/д IV категории 
	50
	СП 42.13330.2011 п. 8.21.
	


	Охранные зоны

	Водоохранная зона р. Малый Черемшан
	200
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65
	

	Водоохранные зоны других водных объектов
	50
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65
	

	Прибрежные защитные полосы водных объектов
	50
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65
	

	Береговая полоса р. Малый Черемшан, прудов и озер
	20 
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65
	

	Береговые полосы рек и ручьев
	5
	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65
	


Список использованной литературы
1. Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

2. Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.
3. Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.
4. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

5. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

6. Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

7. Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

8. Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

9. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

10. Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с. 

11. Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

12. Карты сейсмического районирования территории Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)
13. Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2011 г. №134

14. Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения пгт. Уруссу, н.п. Дым-Тамак, Тарлау, Старые Матаки Алькеевского района РТ, Марченков Н.А., ТГРУ, Казань, 2001
15. Схема территориального планирования Алькеевского муниципального района
Список нормативной документации

16. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

17. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

18. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

19. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

20. Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

21. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

22. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ

23. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
24. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в республике Татарстан».

25. Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»
26. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

27. Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

28. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

29. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

30. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»
31. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» 

32. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»
33. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
34. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 
35. СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
36. Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95
37. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

38. Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. 
Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Юхмачинском сельском поселении
	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Вид

мероприятий
	Единицы измерения
	Мощность
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (2011-2020 гг.)
	Расчетный срок 

(2021-2035 гг.)

	Организация озеленения специального назначения

	1
	Юхмачинское СП
	Зеленые насаждения
	Организация озеленения специального назначения
	новое строительство
	га
	
	18,2
	+
	

	Перефункционирование

	1
	Юхмачинское СП
	склад ГСМ
	перефункционирование склада ГСМ с целью устранения негативного воздействия воздействия на население с. Юхмачи
	перефункцио-нирование
	объект
	1
	
	+
	

	Оптимизация производства

	1
	Юхмачинское СП, (с. Верхнее Альмурзино)
	Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро»
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	оптимизация
	объект
	1
	
	+
	

	Обращение с отходами производства и потребления

	1
	Юхмачинское СП
	Свалка ТБО
	ликвидация свалок ТБО с проведением рекультивации территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	2
	
	+
	

	2
	Юхмачинское СП
	Полигон ТБО
	Строительство межпоселеньческого полиона ТБО
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	
	+
	

	Шумозащитные мероприятия

	1
	Юхмачинское  СП
	зеленые насаждения, акустические экраны
	проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки с. Юхмачи  расположенной в санитарном разрыве автодороги
	новое строительство
	м
	
	1650,35
	+
	

	Организация зон с особыми условиями использования территории

	1
	Юхмачинское СП, с. Верхнее Альмурзино
	Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения
	Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон
	организационное мероприятие
	га
	5,10
	
	+
	

	2
	Юхмачинское СП, с. Нижнее Альмурзино
	Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения
	Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон
	организационное мероприятие
	га
	5,63
	
	+
	

	Реконструкция электроподстанций

	1
	Юхмачинское СП
	электроподстанция
	реконструкция электроподстанции в закрытый тип в целях устранения негативного воздействия на население с. Юхмачи
	реконструкция
	объект
	1
	1
	+
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
3

