Р Е Ш Е Н И Е

Совета Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан.

№ 38           от  22  февраля  2011 года

«Об утверждении Программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

и модернизации жилищного фонда на

период 2011-2020 годы по  Алькеевскому

муниципальному району »

В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2004 года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях реализации федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» Совет Алькеевского муниципального района РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда на период 2011-2020 годы по  Алькеевскому муниципальному району.

(Программа прилагается).

- Контроль за реализацией вышеуказанной программы возложить на начальника отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района Гарипова А.К.

Глава Алькеевского

муниципального района,

председатель Совета                                                                    Ф.М.Давлетшин

Утверждена решением                                                                                                             Совета Алькеевского                                                                                                         муниципального района                                                                                                            от 22 февраля 2011 г. № 38

Программа

комплексного развития  коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда на период 2011-2020 годы по Алькеевскому муниципальному району Республики Татарстан.

с.Базарные Матаки.

2011 г.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период с 2011-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» Постановление |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановления исполнительного комитета Алькеевского муниципального района «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2011г. до 2020 года» |
| Заказчик Программы | Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района РТ Отдел территориального развития Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района РТ Алькеевский участок МРФ №5 РГУП БТИ Министерство строительства , архитектуры и ЖКХ. |
| Цель и задачи реализации Программы | Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных услуг) многоквартирных домов. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. 1.Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития района 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2011 до 2020 г. |
| Основные мероприятия Программы | - Капитальный ремонт жилищного фонда с повышением его энергоресурсоэффективности.. - Оснащение жилищного фонда приборами учета. - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся, согласно утвержденного Генерального плана, плана территориального развития; - модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация системы утилизации отходов; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 309,559..млн. руб., в том числе: 2011г. – 19,904 млн.руб.; 2012г. – 21,694 млн.руб.; 2013г. – 23,663 млн.руб.; 2014г – 23,805 млн.руб.; 2015г – 28,051 млн.руб.; 2016г – 31,466 млн.руб.; 2017г – 34,563 млн.руб.; 2018г – 37,859 млн.руб.; 2019г – 41,374 млн.руб.; 2020г – 45,180 млн.руб.; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Доля многоквартирных жилых зданий полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или электроснабжением на пищеприготовление. Полный расход энергии на обеспечение отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива 1 кв.м общей площади многоквартирных жилых зданий. Количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунальных ресурсов. Доля совокупного платежа за коммунальные услуги в доходах граждан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Доля многоквартирных жилых зданий полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или электроснабжением на пищеприготовление, увечится с 82% в 2011году до 100% в 2020 году. Полный расход энергии на обеспечение отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива 1 кв.м общей площади многоквартирных жилых зданий, снизится на 15 % по отношению к уровню 2009 года (при этом обеспеченность жилой площадью населения возрастет с 22,7 кв.м на человека до 25,3). Количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунального ресурса, снизится до _3_ % от уровня 2009 года в системах централизованного водоснабжения и до _5_% к уровню 2009 г. Доля расходов на коммунальные услуги в доходах граждан в 2020 году составит 14 %. 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Алькеевского муниципального образования Координатором Программы является исполнительный комитет Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется исполнительным комитетом района. Для оценки эффективности реализации Программы исполнительным комитетом Алькеевского района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 2. Жилищное хозяйство

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

# ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алькеевского муниципального района на период с 2011 до 2020 г.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

- Постановление Правительства Российской Федерации от «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановление КМ РТ программы оснащения приборами учета, развития водопроводного хозяйства

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ….

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры . базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище» Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алькеевского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алькеевского района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.	Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития Алькеевского района

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению района.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2020 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

1.1. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.1. Территория

Алькеевский муниципальный  район расположен на юге Татарстана,  граничит с Ульяновской и Самарской областями России, а также с Алексеевским, Нурлатским, Спасским муниципальными районами. Входит в Западно-Закамскую экономическую зону.

Территория района составляет 1726,8 кв.км. Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 1296,5 кв.км., 21 сельское поселение, 67 населенных пунктов.

Районный центр с.Базарные Матаки расположен в   152 км от г.Казани,   90 км от железнодорожной станции «Нурлат», в 72 км от пристани г. Болгар. Через с.Баз Матаки проходят автомобильные дороги: Казань – Димитровград, Чистополь – Нурлат, Чистополь – Болгар.

Население:

В районе проживает 20973 человека, в том числе в районном центре 5862 человека. Национальный состав населения состоит из 63,6%-татар; 19,2%-чуваш; 16,4%-русских; 0,8% других национальностей. Средняя плотность населения 12 человек на 1 кв.км.

1.1.2. Климат

Климатическая характеристика Алькеевского района устанавливается по ближайшей к району метеостанции «Чулпан».По многолетним климатическим данным район относится к подрайону 11-В второго климатического района. Климат в районе умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Среднегодовая абсолютно минимальная температура равняется минус 26град.С, а среднегодовая абсолютная максимальная  - плюс 32 град. С.

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 24,5 град., холодного периода – 15,7 град.

Число дней с температурой выше 0 град. составляет 204, выше 5 гард. – 169, выше 10 град. – 134.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 463 мм, из них в теплый период выпадает 374 мм, в холодный – 149 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль – 65 мм, минимальное – на февраль и апрель – 39 мм.

Абсолютная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход с максимумом летом и минимумом зимой. Относительная влажность в зимние месяцы равна в среднем 80-85 %, летом 60-70 %, среднегодовая относительная влажность составляет 76 %.

Средняя продолжительность безморозного периода достигает 142 дня, устойчивый снежный покров наблюдается в среднем 150 дней.

Господствующими направлениями ветра в городе являются ветры южного и юго-западного румбов. Более сильные ветры приходятся на зиму.

1.1.3. Административное устройство

Алькеевский муниципальный район расположен на юге Татарстана, граничит с Ульяновской областью, Спасским, Алексеевским, Нурлатским муниципальными районами. Село Базарные Матаки определено административным центром муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и наделено статусом сельского поселения.

Алькеевский район как административно-территориальный центр образован 10 августа 1930 года. Сначала он назывался Алькеевским, так как районный центр находился в с.Нижнее Алькеево. До этого он входил в Спасский кантон, соответственно в Спасский уезд Казанской губернии. В 1937 году райцентр переносится в с.Базарные Матаки – в связи с тем, что для административных учреждений понадобились дополнительные помещения, которых в Матаках было больше – в основном реквизированных у местных купцов. Юго-западная часть района с 1944 по 1960 годы входила в Кузнечихинский район, а южная – в Юхмачинский (1935-1960 гг.). При укрупнении административных центров с 1 февраля 1963 года район вошел в состав Куйбышевского района. А с 12 января 1965 года район вновь восстановлен. Центр района – село Базарные Матаки, расположено на реке Актай

Территория района составляет 1726,8 кв.км. Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 1296,5 кв.км., 21 сельское поселение, 69 населенных пунктов. Основное направление развитие района- сельское хозяйство.

1.2. Динамика социально-экономических показателей Алькеевского района до 2020года

1.2.1. Динамика демографических показателей

Численность постоянного населения района на 1.01.2010 года  составила 20973 человек. Характерными особенностями 2009г. были положительные изменения демографического состояния в районе. Число родившихся за 2009 год составило 288 человек  (2008г-232), что больше на 56 человек. Увеличение рождаемости отмечается, начиная с 2006 года. Показатель рождаемости в 2009 году составил 13,9%о на 1000  родившихся живыми (в 2008г.-10,2 по РТ-11,8).  Смертность населения составляет 359 человек (2008г-364), что меньше на 5 человек, то есть  уровень составил 17,3 на 1000 населения (по РТ-13,0 на 1000 населения).	Показатель средней продолжительности жизни населения Алькеевского района составляет 70 лет у женщин  и 62 у мужчин.

Прогнозирование численности населения на расчетный срок 2010 год основывается на достижении демографической устойчивости. Согласно прогнозу, выполненному в рамках генерального плана , численность населения района  к  2015 году достигнет – 21,2 тыс.человек, к 2020 году –  21,5 тыс.человек.

Таблица 1.1 - Численность постоянного населения

(тыс.чел.)

| Показатель | на конец 2007г. | на конец 2008г. | на конец 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность постоянного населения | 21068 | 20930 | 20973 |
| в том числе |  |  |  |
| Татар |  |  | 13339 |
| Русские |  |  | 4026 |
| Чуваши |  |  | 3440 |
| Другие национальности |  |  | 168 |
| Численность детей возрасте до 18 лет | 5218 | 5372 | 5161 |

Численность постоянного населения остаётся практически неизменной по району.

Таблица 1- Динамика численности населения

| Показатели | Темп роста, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 к 2007 | 2009 к 2008 |
| 1 | 5 | 6 |
| Родилось – всего, чел. | 122,5 | 124 |
| Родилось на 1000 чел. – чел. | 136 | 136 |
| Умерло – всего, . чел. | 79,2 | 98,6 |
| Умерло на 1000 – чел. | 101,2 | 98,3 |
| Естественный прирост (убыль) – всего, чел. | 55,9 | 53,8 |
| Естественный прирост на 1000 чел. – чел. | 49,3 | 45,9 |
| Прибыло - всего, чел. | 84,8 | 75,6 |
| Выбыло - всего, . чел. | 93,8 | 88,1 |
| Миграционный прирост (убыль) – всего, . чел. | 4,3 | 5,4 |

1.2.3. Трудовые ресурсы

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом.

Таблица  – Трудовые ресурсы

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, тыс.чел. | 5758 | 5878 | 5320 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям, тыс.чел. | 3864 | 4617 | 4442 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел. | 162 | 133 | 231 |
| Уровень официально регистрируемой безработицы на конец года, % | 1,58 | 1,31 | 2,25 |
| Потребность предприятий в работниках, тыс.чел., в том числе: |  |  |  |
| - по рабочим профессиям |  |  |  |

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям

Таблица. Среднесписочная численность работников (чел).

| Отрасль экономики | 2007 |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ., чел | Доля, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Числ., чел | Доля, % | Темп роста к уровню прошлого года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 345 | 9 | 1313 | 28,4 | 380 | 1476 | 33 | 112 |
| Добыча полезных ископаемых | 262 | 6,8 | 223 | 4,8 | 85 | 184 | 4,1 | 83 |
| Обрабатывающие производства | 97 | 2,5 | 111 | 2,4 | 114 | 71 | 1,6 | 64 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 165 | 4,6 | 112 | 2,4 | 68 | 114 | 2,6 | 102 |
| Строительство | 67 | 1,7 | 53 | 1,1 | 79 | 53 | 1,2 | 100 |
| Оптовая и разничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 78 | 2 | 92 | 2 | 118 | 94 | 2,1 | 102 |
| Гостиницы и рестораны | 23 | 0,6 | 12 | 0,3 | 52 | 5 | 0,1 | 42 |
| Транспорт и связь | 139 | 3,6 | 132 | 2,9 | 95 | 124 | 2,8 | 94 |
| Финансовая деятельность | 79 | 2 | 42 | 1 | 53 | 40 | 0,9 | 95 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 154 | 4 | 107 | 2,3 | 69 | 67 | 1,5 | 63 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 370 | 9,6 | 404 | 8,8 | 109 | 431 | 9,7 | 107 |
| Образование | 1581 | 41 | 1491 | 32,3 | 94 | 1233 | 27,8 | 83 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 532 | 13,8 | 512 | 11,1 | 96 | 489 | 11 | 96 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 234 | 6,1 | 241 | 5,2 | 1 | 244 | 5,5 | 101 |
| Итого | 3864 | 100 | 4617 | 7100 | 119,5 | 4442 | 100 | 96 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наибольшую долю в структуре занятых занимают работники сельского и лесного хозяйства и образовании.  Кроме того, имеет место снижение численности работников.

Показатели по распределению занятых в экономике г на начало 2011 г. до 2020 года приведены в таблице

Таблица Прогноз распределения занятых в экономике

(.чел.).

| N п/п | Отрасли экономики | На начало 2010г. |  | Прогноз на 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 1475 | 28,8 | 1600 | 29 |
| 2 | Обрабатывающее производство | 70 | 1,4 | 120 | 2,2 |
| 3 | Транспорт и звязь | 124 | 2,4 | 15 | 2,7 |
| 4 | Строительство | 53 | 1 | 8 | 1,4 |
| 5 | Торговля, общественное питание | 98 | 1,9 | 220 | 4 |
| 6 | Образования | 1230 | 24 | 1250 | 22,8 |
| 7 | Здравоохранения | 488 | 9,5 | 495 | 9 |
| 6 | Прочие виды деятельности | 1582 | 30,9 | 1610 | 29,1 |
|  | Итого | 5120 | 100 | 5525 | 100 |

Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с большой степенью условности и только с одной целью – отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Таким образом, большая часть трудоспособного населения занята в Сельское хозяйство  и лесное хозяйство, транспорте и связи и в образовании. Здравоохранения. Прогнозируется, что в ближайшее время существенных изменений в структуре занятого в экономике  населения существенных изменений не произойдёт. Также прогнозируется рост в сфере торговли и оказания услуг. Прогноз строится на общероссийских тенденциях развития городов и быстро растущих отраслях экономики Российской Федерации.

Трудовая структура населения не имеет предпосылок для серьёзных изменений за период 2010-2010 годы. Могут быть небольшие изменения по отдельным позициям:

- стабилизация или увеличение (на 1-2%) численности детской группы, связанное с ожидающимися льготами семьям при рождении детей.

- возможное увеличение доли работающих пенсионеров из-за потребности города в кадрах;

- увеличение удельного веса лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства как база для подготовки будущих кадров высокой квалификации;

- небольшое сокращение доли занятых в домашнем и личном хозяйстве, вызванное предполагаемым более активным вовлечением населения в сферу экономики.

В итоге трудовые ресурсы в 2020  г. останутся по их удельному весу приблизительно на современном уровне – 60 %[генплан].

Исходя из всего вышесказанного, отмечается тенденция к снижению населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, так и женщин) и увеличению пенсионеров. Увеличение прогнозного значения населения в трудоспособном возрасте в ближайшее время не планируется в связи с тем, что показатель численности населения моложе трудоспособного возраста имеет отрицательную тенденцию.

1.2.4. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения  приведены в таблице

Таблица 1.8. Среднемесячная заработная плата населения

| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Изменение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 к 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Денежные доходы населения в среднем на душу в месяц по Району, руб. | 3947 | 4555 | 5270 | 106,4 | 125,5 | 134 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организацийрайона , руб. | 5993 | 7972 | 8698 | 109,1 | 133 | 145,1 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациямк, руб. | 6881 | 8367 | 9245 | 110,5 | 134,4 | 149,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по району руб. | 11469 | 14904 | 15207 | 102 | 130 | 133 |

Рисунок 1.4 – Динамика среднемесячной заработной платы за 2007- 2009 гг.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о росте всех показателей в период с 2007 по 2009 годы. Среднемесячная заработная плата работников  относительно  республике. По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата превышала среднемесячную заработную плату, начисленную по полному кругу организаций района

Проведен анализ соотношения темпов роста доходов населения с темпами роста потребительских цен. Результаты представлены в таблицах.

Таблица 1.9. Темпы роста среднемесячной заработной платы

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Темпы роста среднемесячной заработной платы | 126,1 | 133 | 109,1 |
| Темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги | 109 | 114,1 | 108,7 |

Из данных таблицы следует, что темпы роста среднемесячной заработной платы превышали темпы роста потребительских цен на товары и платные услуги, что является положительной тенденцией.

Таблица 1.10. Реальные денежные доходы населения.

| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Изменение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 к 2008 | 2008 к 2007 | 2009 к 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реальные денежные доходы населения в среднем на душу (скорректированные на индекс потребительских цен), в % к предыдущему году | 107,5 | 111,3 | 101,4 | 89 | 104 | 94 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, в % к предыдущему году | 110 | 108 | 102,5 | 95 | 98 | 93 |

В таблице 1.11 представлена среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям в разрезе видов экономической деятельности.

Таблица 1.11. Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям

(руб.)

| Вид деятельности | Значение по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Всего, в том числе: | 6180,8 | 8366,7 | 9244,6 |
| -Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4189,4 | 7922,1 | 7593 |
| 2.Добыча полезных ископаемых | 9259,4 | 12944 | 15761,9 |
| 3.Обрабатывающие производства | 4918,9 | 6370 | 5792,3 |
| 4.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 11811,1 | 19459 | 21971,1 |
| 5.Строительство | 7079,2 | 8978,1 | 7813,7 |
| 6.Оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2989,9 | 6234,4 | 6529,6 |
| 7.Гостиницы и рестораны | 3086,2 | 5486,1 | 3266,7 |
| 8.Транспорт и связь | 6250,1 | 7741,7 | 8689,2 |
| 9.Финансовая деятельность | 10225 | 9586,7 | 11123,8 |
| 10.Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5058,7 | 11011 | 11342 |
| 11.Образование | 4929,8 | 6716 | 8380,4 |
| 12.Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 6243,6 | 8130,7 | 9419,5 |
| 13.Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4220,1 | 5723,4 | 5969,4 |

Из данных таблицы следует, что самая высокая оплата труда отмечается в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, финансовой деятельностью, самая низкая – в гостиницах и ресторанах ,в области с/х, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в сфере образования.

Раздел 2. Характеристика жилищно-коммунального комплекса

2.1. Жилищный фонд

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда. Жилищный фонд составляет 473,5 тыс.кв.м. Основными районами массового жилищного строительства являются индивидуальные одноэтажные дома.

В жилом фонде района преобладают малоэтажные  жилые дома (1 этажные), доля которых составила около 99,8 %. По состоянию на 01.01.2010 г…жилищный фонд . составил .473,5 тыс.кв.метров общей площади. В среднем, на одного жителя . приходится 22,9 кв.метров. За анализируемый период (с 2008…г.) увеличение жилищного фонда составило 10,8 тыс.кв.м. общей площади. В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние жилого фонда и изменения за анализируемый период.

Таблица 1.. Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Данные по состоянию на |  |  | Изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.08 г факт | 01.01.09 г факт | 01.01.10 г факт | сумма п6-п4 | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 462,7 | 468,2 | 473,5 | 10,8 |  |
|  | в том числе на одного человека | кв.м | 21,9 | 22,2 | 22,9 |  |  |
| 2 | Площадь муниципального жилья | тыс. кв.м | 9,5 | 7,0 | 4,1 |  |  |
| 3 | Площадь государственного жилья | тыс. кв.м | 1,9 | 11,3 | 4,9 |  |  |
| 4 | Площадь частного жилья | тыс. кв.м | 451,3 | 449,9 | 464,5 |  |  |
| 5 | Площадь частного жилья в собственности граждан | тыс. кв.м | 451,3 | 449,9 | 464,0 |  |  |
| 6 | Площадь частного жилья в собственности юридических лиц | тыс. кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 7 | Площадь ветхих и аварийных жилых зданий | тыс. кв.м | - | - | - |  |  |
| 8 | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.кв.м | 5,5 | 5,3 | 6,6 |  |  |
| 9 | Число семей, состоящих на учете для получения жилья | семей |  |  |  |  |  |
|  | Число многоквартирных жилых домов | единиц | 632 | 528 | 533 |  |  |
| 10 | Наличие жилых квартир в многоквартирных домах -всего: в т.ч.: | единиц | 1458 | 1245 | 1267 |  |  |
|  | -однокомнатные | единиц | 282 | 101 | 97 |  |  |
|  | двухкомнатные | единиц | 417 | 385 | 270 |  |  |
|  | трехкомнатные | единиц | 456 | 457 | 475 |  |  |
|  | -четырех – и более комнатные | единиц | 303 | 303 | 303 |  |  |
| 11 | Общая площадь жилищного фонда на 1 человека по району | кв.м | 21,9 | 22,2 | 22,9 |  |  |

В таблице 1.14. отражен структурный состав жилого фонда по годам приведенный в процентах к общей площади.

Таблица 1.14.Распределение общей площади жилого фонда (в процентах к общей площади жилищного фонда)

| № п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда – всего, в т.ч.: | 462,7 | 468,2 | 473,5 |
| 2 | муниципальное жилье | 0,02 | 0,015 | 0,01 |
| 3 | государственное жилье | 0,004 | 0,024 | 0,01 |
| 4 | частное жилье, их него | 97,8 | 96,1 | 98,1 |
| 4.1. | жилье в собственности граждан | 97,8 | 96,1 | 98,1 |
| 4.2. | жилье в собственности юридических лиц | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Изменения структуры жилого фонда показывают , что  происходит увеличение частного жилья с 96,1 % до 98,1 %. Основными причинами   этих изменений являются  - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

По состоянию на 01.01.2010 г. число семей, состоящих на учете для получения жилья составляет -352, из них  проживают в ветхом и аварийном жилфонде - 15 семей.

Уровень благоустройства жилого фонда города характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 100 % жилья, канализацией -65 %, отоплением -100 %, горячим водоснабжением –0% жилья.

В многоквартирных жилых домах города по состоянию на 01.01.09г. насчитывается около 1247  квартир, из них доля однокомнатных составляет 8 %, двухкомнатных –29%, трехкомнатных - 38%, четырехкомнатных и более- 25%.

Таблица 1.15. Распределение жилых квартир по их видам

|  | 2008г. |  | 2009г. |  | Отклонения, +,- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | в % к итогу | Кол-во | в % к итогу | По кол-ву п4-п2 | В % п5-п3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наличие жилых квартир, всего: в т.ч.: | 1245 |  | 1247 |  | 2 |  |
| однокомнатные | 101 | 8 | 99 | 8 | -2 | 0 |
| двухкомнатные | 384 | 31 | 370 | 29 | -14 |  |
| трехкомнатные | 457 | 36 | 475 | 38 | 14 |  |
| четырех- и более комнатные | 303 | 25 | 303 | 25 | 0 | 0 |

Общее количество жилых квартир в 2009г. в сравнении с прошлым годом увеличилось на 2 единиц. Динамика данных по видам квартир показывает, что значительно увеличилось количество трехкомнатных квартир на 14 ед. При этом, количество двух уменьшилось14 ед.

Ветхое жилье в районе составляет по состоянию на 01.01.09г. -17,2.тыс.кв.м.. К ветхим относятся дома: каменные с износом более 70%; деревянные и прочие - с износом более 65%.

Распределение жилого фонда по годам его возведения представлено в следующей таблице.

| Всего | В том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920г. | 1921-1945гг | 1946-1970гг | 1971-1995гг | после 1995г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц. |  |  |  |  |  |
| 6786 | - | 158 | 2473 | 3381 | 774 |
| то же, в % |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 | 36 | 49,8 | 11 |
| Распределение многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |  |  |  |
| 533 |  |  | 16 | 389 | 128 |
| то же, в % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 72,9 | 24 |

Данные показывают, что жилой фонд района основном 1971-1995 г постройки.

Таблица 1.17. Ввод в действие общей площади жилых домов в период с 2007 по 2009 годы.

| Показатели | Ед.изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв.м | 5,52 | 5,28 | 6,66 |

Ввод жилого фонда в эксплуатацию за исследуемый период составляет 17,46 тыс.кв.м или в среднем, за год 5,82 тыс.кв.м.

Жилищный фонд характеризуется следующими показателями:

1.3.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

2.4. Генеральный план или план территориального развития.

Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Генеральный план настоящее время на стадии разработки.

Срок выпуска декабрь 2010 года.

Источниками финансирования для реализации данного ген.плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Одна из приоритетных задач плана – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства.

Предложения плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы намеченной планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Согласно плана прогнозные показатели по жилищному фонду до 2020года следующие:

Таблица 1.21. Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2020года.

|  | Ед.изм. | на 1.01.2009г. (факт) | 2015г. прогноз | 2020г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищный фонд всего | .м2 | 473,5 | 507,1 | 539,1 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,9 | 25 | 27,0 |
| Новое жилищное стр-во – всего | .м2 | 6600 | 5800 | 6800 |
| В индивидуальных домах с участками | « | 6600 | 6800 | 6800 |
| В среднеэтажных домах 3-4эт | « | - | - | - |
| В многоэтажных домах (9 эт. и выше) | « | - | - | - |

Из общего объема нового строительства 100 % придется  на индивидуальную (коттеджную) жилую застройку.

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 90 % намеченного объема жилищного строительства разместится на свободных территориях в пределах населенных пунктов района, около  10% - на реконструируемых территориях, занятых в настоящее время застройкой. Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составит около 17190 кв. м.

Наиболее крупные (по запланированным объемам) районы нового жилищного строительства:

К наиболее крупным площадкам индивидуального жилищного строительства относятся р.ц. Базарные Матаки.

В  плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства. Для обеспечения устойчивого развития райцентра на длительную перспективу следует рассматривать необходимость;

- Строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Ликвидация ветхого жилищного фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

Развитие инженерной инфраструктуры

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной инфраструктуры и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

В соответствии с разработанным проектом водоснабжения  (реконструкция, первоочередные мероприятия), определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2020 года, позволяющие:

- Произвести модернизацию устаревшей сетей водопровода- 94,8 км.

- Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 30 км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

- Увеличить мощность водозаборных сооружений на 25000 м.куб. в сутки

4. Строительство нового водозабора в р.ц.Базарные Матаки.

Водоотведение

Результатами реализации проекта являются:

- Доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК

- Строительство ОСК третьей очереди в с.Базарные Матаки, канализационных сетей протяженностью 15 км  для обеспечения планируемого ввода жилья.

- Ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф.

- Решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся на станции очистки стоков.

- Внедрение энергосберегающих технологий.

- Увеличение коэффициента загрузки установленной мощности очистных сооружений.

Теплоснабжение

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- организация учёта тепла у потребителей;

Утилизация твердых бытовых отходов

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем города.

Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются:

- на полигоне ТБО;

- временно накапливаются на промплощадках;

- поступают в искусственные сборники (иловые площадки, пруды- накопители);

- несанкционированных свалках

- перерабатываются, используются на собственном предприятии или передаются, как вторичное сырье, на другие предприятия;

- обезвреживаются на предприятиях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

- минимизация количества образующихся отходов;

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

территории подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Проектом плана территориального развития в первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство полигона ТБО 2-ой очереди в с.Базарные Матаки

- Завершение строительство мусоросортировочного цеха на полигоне ТБО с.Базарные Матаки

- Эксплуатация полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной переработки и складирования отходов.

- Дальнейшее развитие технологии двухэтапной системы транспортировки отходов, с учетом территориального развития застройки.

- Строительство мусоросортировочного цеха.

- Внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов, максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов на предприятиях.

- Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Увеличение количества приемных пунктов по приему вторсырья от населения района

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Развитие планово-регулярной системы санитарной очистки. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

Реализация плана территориального развития – сложный и длительный процесс на весь период его действия, процесс, направленный на формирование благоприятной среды проживания. Его успех определяется деятельностью исполнительных органов, проектировщиков и в большой мере зависит от заинтересованности и включенности в эту деятельность сообщества в целом.

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Настоящее время системы централизованного теплоснабжения. в районе не имеется

Для исключения из эксплуатации ветхих изношенных тепловых сетей и уменьшения бремени коммунальных платежей за отопление все многоквартирные жилые дома 16 шт, переведены на индивидуальные отопления (двух контурные котлы)

-Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в районе завершена.

- Сохраняемая усадебная и новая коттеджная застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается (имеет децентрализованное теплообеспечение от локальных котельных ).

- Теплоснабжение объектов социально-бытового назначения осуществляется автономными мини котельными в количестве 170 шт.

В  котельных в качестве основного топлива используют природный газ.

  - Низкая техническая  оснащенность оборудования объектов соцкультбыта

На  отопление  установлено 204 ед. бытовых котлов Срок эксплуатации составляет в среднем 10 лет. Количество котлов, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет …45. единиц или …24..% от общего количества.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование ИТП с применением современных энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

### 3.3. Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения

Таблица 1. Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения с учетом  индексирования).

| п.п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат всего,тыс.руб. без НДС | Планируемые затраты по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена бытовых газовых котлов 45 шт. | 11500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Итого по мероприятиям | 11500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

3.4. Состав и структура финансовых источников для реализации по теплоснабжению

Всего по услуге теплоснабжения-11500 тыс. рублей

Из них:

- республиканский бюджет- 6000 тыс.рублей

- местный бюджет                - 5500 тыс.рублей

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения

4.1. Анализ существующей системы водоснабжения в городе и выявление проблем функционирования.

В настоящее время качестве источников водоснабжения населенных пунктов в районе в основном используется подземные водонасосные горизонты, которые на территории являются единственным источником водоснабжения. Главными водными артериями являются река Актай, р.Бездна и р. Малый Черемшан. При этом доля подземных вод в общем объеме потребления составляют 100%.

Артезианская вода подается 96 водозаборными скважинами в сеть без очистки.

Сеть коммунального водоснабжения включает 280,5 км водопроводных труб. Для бесперебойного водоснабжения населения обслуживают ООО «Водоканал». Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий. Плановая промывка сетей и сооружений  Работы по плановой промывке. Качество промывки. Кроме того, лабораторией проводится контроль качества питьевой воды в точках водоразбора наружной и внутренней сети  Лабораторный контроль соответствие санитарным нормам и правилам – СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

- При производстве ремонте водопроводных сетей используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:

- «Труба в трубе» - протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена.

- Нанесение на внутреннюю поверхность ремонтируемого трубопровода цементно-песчаного слоя (как в полевых, так и в стационарных условиях).

- Введение в трубу рукавного покрытия с последующей обработкой и образование плотного защитного слоя (Санлайн).

- Для увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми.

Данные производственных показателей по водоснабжению за 2007-09г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 7710 | 7752 | 7894 | 7976 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | Подано в сеть | « | 7700 | 7740 | 7880 | 7960 |
| 4 | Потери воды | « | 200 | 210 | 220 | 236 |
| 5 | Процент утечки | « | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 |
| 6 | Реализовано, всего | « | 7500 | 7530 | 7660 | 7724 |
| 7 | - населению | « | 7310 | 7310 | 7450 | 7504 |
| 8 | - промышленность | « | 190 | 220 | 210 | 220 |

4.2. Основные показатели работы системы водоснабжения.

Основными показателями работы по системе водоснабжения являются подача питьевой воды промышленным предприятиям, организациям и населению  в необходимом объеме.

Показатели по годам  выглядят следующим образом (таблица ).

Таблица  Показатели  работы  системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 7894 | 7976 | 8200 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 14 | 16 | 26 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 180 | 210 | 230 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 7880 | 7960 | 8174 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 230 | 236 | 260 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 7660 | 7724 | 7914 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 7450 | 7504 | 7654 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 210 | 220 | 260 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 16 | 18 | 22 |
|  | техническая | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 7 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % |  |  |  |
|  | бактериологические |  |  |  |  |
| 8 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % |  |  |  |
|  | бактериологические |  |  |  |  |
| 9 | Износ сетей | % | 46 | 44 | 43 |
|  | водопровод |  |  |  |  |

4.3. Расчет нормативного водопотребления. Баланс потребления воды (нормативный с учетом модернизации).

В разрезе поселений, районов

- р.ц. Базарные Матаки – 6200 м3/ сутки

- Сельские поселений- 20 шт- 16760 м3/сутки

Итого суммарный расход должен составить 22960  м3/сутки.

4.4.Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения (с учетом  индексирования).

| № п/п | Мероприятие | Сумма финанс ирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение всего, в том числе | 205899 | 3600 | 4840 | 12404 | 13594 | 14963 | 16505 | 18151 | 19966 | 21963 | 24159 | 26574 | 29180 |
| 1.1. | Модернизация водопроводных сетей | 129629 | 1200 | 2200 | 7000 | 7900 | 8950 | 10140 | 11400 | 12750 | 14315 | 16000 | 17850 | 19880 |
| 1.2. | Новое строительство сетей | 51270 | 2400 | 2640 | 2904 | 3194 | 3513 | 3865 | 4251 | 4676 | 5144 | 5659 | 6224 | 6800 |
| 1,3 | Строительство водозабора в с.Базарные Матаки | 25000 | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

4.4. Состав и структура финансовых источников для реализации по водоснабжению

Всего по услуге водоснабжению -205899 тыс. рублей

Из них:

- федеральный бюджет       - 145000 тыс. рублей

- республиканский бюджет- 50000 тыс.рублей

- местный бюджет                - 5000 тыс.рублей

- за счет заемных средств   - 5000 тыс.рублей

- за счет собственных средств- 899 тыс.рублей

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения

5.1. Анализ существующей системы водоотведения и очистки сточных вод и выявление проблем функционирования.

Строительство биологических очистных сооружений с канализационными сетями  начато в селе Базарные Матаки в 2001 году.  В середине 2005 года введена в эксплуатацию первая очередь очистных сооружений, мощностью 250 куб.м в сутки. Вторая очередь мощностью 250 куб.м в сутки введена в эксплуатацию в 2006 году. Проектом предусмотрена завершение строительство третьей очереди ОСК, строительство новых канализационных сетей  15 км. , с целью увеличения количество потребителей , проживающих в домах оборудованных местной канализацией (выгребами)

Протяженность канализационных сетей на 01.01.2010 г составляет 5 км и имеет общее направление каналов и коллекторов, где расположены очистные сооружения канализации . Пропускную способность сточных вод обеспечивают канализационные станции, самотечные коллектора, трубопроводы. Безаварийная эксплуатация канализационных сетей является основой санитарного и экологического благополучия .

Таблица 1. Данные производственных показателей по водоотведению за 2006-09г.г.

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 100 | 182 | 180 | 210 |
| 2 | В том числе от населения | « | 20 | 30 | 40 | 45 |
| 3 | прочих | « | 80 | 152 | 140 | 165 |
| 4 | Пропущено через очистные | « | 100 | 182 | 180 | 210 |
| 5 | В том числе на биологическую очистку | « | 100 | 182 | 180 | 210 |

Очистные сооружения канализации обеспечивают сейчас полную и глубокую очистку хозяйственно-фекальных и промышленных стоков . В настоящее время станция обеспечивает приём и очистку сточных вод в количестве 500 м3 в сутки. Из них 250 куб.м сутки в резерве. Очистка осуществляется  биологическая . Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет комплекс сооружений и оборудования. Контроль качества стоков осуществляется . Также проводит контроль за работой очистных сооружений канализации, мониторинг качества воды в реках до и после выпуска сточных вод, контролирует воды сбрасываемые со станций подготовки воды. Контроль ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Правилами охраны поверхностных вод,

5.2. Определение финансовой потребности на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство) на период с 2011г. до 2020 г.

(с учетом  индексирования).

| № п/п | Мероприятие | Сумма Финан- сирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Водоотведение всего, в том числе | 78000 | 0 | 500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| 1.1. | ОСК 3 очереди | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1.2. | Новое строительство канализационных сетей | 68000 | 0 | 500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |

5.3 Состав и структура финансовых источников для реализации по водоотведению

Всего по услуге водоотведению- 78000 тыс.рублей

Из них:

- федеральный бюджет- 48000 тыс.рублей

- республиканский бюджет- 21500 тыс.рублей

- местный бюджет- 5000 тыс.рублей

- за счет собственных средств- 500 тыс.рублей

- за счет заемных средств- 3000 тыс.рублей

Раздел 6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

6.1 Анализ существующей системы утилизации (захоронения)  и выявление проблем функционирования

Существующий полигон для хранеия , утилизации и преработки ТБО 1-ой очереди введено 2001 году в с. Базарные Матаки.

Мощность полигона -4 га.

Прием и захоронение  ТБО от населения и предприятий (4-5 класса опасности)  происходит путем уплотнения 4-х кратным проходом бульдозера и  изоляцией грунтом.

Сбор, вывоз, сортировку и захоронение  твердых бытовых отходов    осуществляет

ООО «Полигон»   Количество установленных  контейнерных  площадок составляет  92 ед, Установлено 191 единиц контейнеров. Из них жилых кварталах 32 контейнера, на территории предприятий 23 контейнера, на территории школ, дошкольных и медицинских учреждений 168 контейнеров.

Сбор и вывоз ТБО от населения, предприятий всех форм собственности производится ежедневно контейнерным способ уборки, по  согласованным   с  Госсанэпиднадзором  маршрутным графиком  2 мя единицами спец.техники.

Настоящее время полигон ТБО в с. Базарные Матаки заполнено на 85 %.

Необходимо строительство полигона ТБО 2-ой очереди в с.Базарные Матаки

6.2. Определение финансовой потребности на реализацию мероприятий по утилизации ТБО   ( новое строительство) на период с 2010г. до 2020 г. (с учетом  индексирования).

| № п/п | Мероприятие | Сумма Финан- сирования всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Утилизация ТБО | 24600 | - | - | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 1.1. | Строительство полигона ТБО 2-ой очереди в р.ц. Базарные Матаки | 21100 | - | - | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 1.2 | Завершение строительств мусоросортировочного цеха | 3500 | - | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |

5.3 Состав и структура финансовых источников для реализации по утилизации ТБО

Всего по услуге водоотведению- 24600 тыс.рублей

Из них:

- республиканский бюджет- 11500 тыс.рублей

- местный бюджет- 5000 тыс.рублей

- за счет собственных средств- 3100 тыс.рублей

- за счет заемных средств- 5000 тыс.рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алькеевского муниципального района на 2011-2020 г. (с учетом  индексирования).

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Жилищное хозяйство | 9655 | 9655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 9575 | 9575 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка приборов учета | 80 | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | иные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 11500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 11500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации сетей | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция теплоисточников | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 205899 | 3600 | 4840 | 12404 | 13594 | 14963 | 16505 | 18151 | 19966 | 21963 | 24159 | 26574 | 29180 |
| 3.1. | Модернизация водопроводных сетей | 129629 | 1200 | 2200 | 7000 | 7900 | 8950 | 10140 | 11400 | 12750 | 14315 | 16000 | 17850 | 19880 |
| 3.2. | Строительство водопроводных сетей | 51270 | 2400 | 2640 | 2904 | 3194 | 3513 | 3865 | 4251 | 4676 | 5144 | 5659 | 6224 | 6800 |
| 3,3 | Строительство водозабора в с.Базарные Матаки | 25000 | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе | 78000 | 0 | 500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
|  | ОСК 3 очереди | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|  | Новое строительство канализационных сетей | 68000 | 0 | 500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
| 5. | Утилизация ТБО | 24600 | - | - | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 1.1 | Строительство полигона ТБО 2-ой очереди в р.ц. Базарные Матаки | 21100 | - | - | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 1.2 | Завершение строительств мусоросортировочного цеха | 3500 | - | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 329654 | 13755 | 6340 | 19904 | 21694 | 23663 | 25805 | 28051 | 31466 | 34563 | 37859 | 41374 | 45180 |