Выбирайте водяной счетчик правильно!

Казалось бы, что выбор счетчика воды не представляет никакой сложности, ведь современный рынок предлагает большой и широчайший ассортимент этих приборов учета. Однако, все не так просто и легко, так как при покупке придется учесть большое число объективных и субъективных факторов: технические характеристики устройств и их принцип работы; назначение изделия – для бытового или промышленного учета, особенности системы водоснабжения и качество воды. Обязательно следует также принять во внимание и нормы законодательства, а также требования водоснабжающей компании к этим изделиям.

Чтобы напрасно не потратить время и деньги, перед покупкой счетчиков воды поинтересуйтесь в своем ТСЖ, УК, ЖСК и т.п. существуют ли какие-то ограничения по монтажу водосчетчиков в вашем доме. Возможно, вам сразу же посоветуют, какой тип прибора учета лучше всего подойдет в вашем случае.

Выбирая счетчики для воды, имейте в виду, что они бывают крыльчатые, турбинные, комбинированные и даже электронные. От конструкции зависит точность измерений, а значит и цена. Существуют счётчики для горячей и холодной воды. Первые могут работать при температуре воды до +85 градусов, а вторые только до +40 градусов С. Одни счетчики монтируются на вертикально идущие трубы, другие – на горизонтальные. Но есть и приборы, с универсальным креплением, которые годятся для любого расположения труб. Не забывайте, что счётчики выпускаются для различного диаметра труб. Диаметр крыльчатых счетчиков – не более 40 мм, а турбинных – от 50 до 200 мм. Следовательно, максимальная пропускная способность крыльчатых счётчиков до 15 кубометров воды в час, а турбинных (в зависимости от диаметра) в разы больше. Чтобы напрасно не переплачивать, необходимо учитывать расход воды в вашем помещении.

Покупайте счётчики воды только в магазине или у фирм, специализирующихся на продаже и монтаже сантехнического оборудования! Счётчик, купленный «с рук» или на рынке, могут отказаться устанавливать. Чтобы продлить срок жизни вашего прибора, установите вместе с ними фильтры для воды.

Чистопольский территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан