[image: image1.jpg]SEJIEPAJILHAS CITYABA T10 HATI3OPY B COEPE 3AIINTEI
ITPAB ITOTPEBMTEJIEM 1 BJIAT OITOJIVYILS YEJIOBEKA

KYIITTAHYYBLIAP XOKYKIIAPBIH AKJIAY hoM KEILE HMUHJIETEH
CAKIJIAY ©JIKOCEH]IO KY3OTUEJIEK BYEHYA ®EJEPAJIb XE3MOT

VIIPABJIEHUE ®EEPAJIBHOM CJIVKBbI
IO HAZI30PY B COEPE 3AINUTHI IIPAB
ITIOTPEBHTEJIEH U BJIAT'OIIOJIYUHSA UEJIOBEKA

KYJ/UTAHYUBLTAP XOKYKJIAPBIH JK/IAY hoM KEIIIE
HMHHJIEIEH CAKJIAY 6JIKOCEH]O KY39TUE/IEK HTY
®EJEPAJIb XE3MOTEHEH TATAPCTAH

10 PECITYB/JIUKE TATAPCTAH (TATAPCTAH) PECITYBJIUKACHI (TATAPCTAH) BYEHUA HTAPOCE
(Yopaermaenne PocotpedHanzopa no Pecnydnnke Tataperan (Tataperan))
TeppHTOpHAILHBIA 0TAET Hypaart, Akcy0aii, OJ1KH,
B HypaatckoMm, AKcydaeBCcKoM, ATTbKeeBCKOM, YnpMemnoH paiioHHAPBIHAATHI
YepeMImancKoM paioBax TepPHTOPHAIb 0y/1eK
(Hypaarckui TO)
IxompHas yu., a. 10, r. Hypmar, 423040 Makt26 yp., 10 Hopt, Hypaar, 423040
Ten./dake: (84345) 2-05-38 E-mail: rpn.nurlat@tatar.ru
Ne

Ha Ne 0T



                     
Руководителю 
исполнительного комитета 

Староматакского сельского поселения 

Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан   
                                                                                                                                      Худяковой М.М.

О направление уведомления на 

основании требований п.5.ст23

Федерального закона от 07.12.2011г.

 №416 –ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»

Уважаемая Марина Михайловна!
        Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском  Алькеевском, Черемшанском  районах,  в соответствии с  требованиями  п.5. ст.23. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  уведомляет Вас, о том, что, по результатам лабораторных исследований, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Нурлатском, Аксубаевском районах в течение 2021 года в рамках  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля, качество питьевой воды из централизованных систем  водоснабжения населения  не соответствует гигиеническим требованиям  СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и(или)  безвредности  для человека факторов среды обитания» по  санитарно-химическим показателям, а именно:

   -пробы  воды из артскважины №1 по адресу: с.Верхние Матаки,  ул.Ленина:  массовая доля  концентрации железа 0,4+0,1 мг/ дм3 , ПДК, при норме не более 0,3 мг/ дм3(превышение составляет ПДК  1,3 раза); 
   -пробы  воды из артскважины  по адресу: д. Абдул Салманы:  массовая доля  концентрации железа 0,4+0,1 мг/ дм3 , ПДК, при норме не более 0,3 мг/ дм3(превышение составляет ПДК  1,3 раза); 
     В соответствии с п.6 ст.23. Федерального Закона РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления  поселений, городских округов при получении уведомления о  неудовлетворительных анализах питьевой воды, до 1 марта очередного года обязаны   внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.  Реализация указанных мероприятий  должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

  В соответствии с требованиями  п.7. ст.23. Федерального Закона РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие холодное водоснабжение, обязаны в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года.
       План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

              Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению должен осуществляться согласно программы производственного контроля качества питьевой воды. В соответствии с п.5. ст.25 Федерального закона РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» программа производственного контроля качества питьевой воды, разрабатывается организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

      Лабораторные исследования и испытания в рамках производственного контроля качества питьевой воды должны осуществляться лабораториями организаций, обеспечивающих  питьевое водоснабжение населения, или  по договору лабораториями других организаций, аккредитованных в установленном законодательством РФ порядке.

Главный  государственный

санитарный врач по Нурлатскому  району

и г. Нурлат, Аксубаевскому, Алькеевскому,

Черемшанскому районам                                                                                   Ахметжанова Г.А.

