Самые распространенные причины пожаров в осенне-зимний период – нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. По словам главного государственного инспектора Алькеевского и Спасского районов по пожарному надзору Радиса Инсапова  Всем жителям Алькеевского района, имеющим и использующим для обогрева домов печи на дровах, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.                                                                                                                      Самые распространенные причины пожаров в осенне-зимний период – нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов и использование неисправных печей на дровах, по данным причинам в 2023-2024 году в отопительном сезоне в Алькеевском районе произошло 9 пожаров, в результате которых погиб один человек, огнем уничтожены жилые дома и надворные постройки, причинен крупный материальный ущерб.                                                   Во избежании возникновения пожаров необходимо перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверить, очистить от сажи и отремонтировать.                                                                                                                      Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.                                 Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.      Электропроводку и электрооборудование в домах содержите в исправном со Электропроводку и электрооборудование в домах содержите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители или автоматы защиты только заводского изготовления.      Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.                                                                             В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.                                                                    Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.                Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.