Внимание абонент!

ЭПУ «Нурлатгаз» рекомендует установить в своих домах систему контроля загазованности для контроля уровня горючих газов и угарного газа в воздухе. Тел. для справок: 8(84345)2-13-84.

На территории Нурлатского района эксплуатирующей организацей газораспределительных сетей и сетей газопотребления является ОО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Нурлатгаз».

Уважаемый абонент помни соблюдение правил пользования газовым оборудованием-залог благополучия, сохранности Вашей собственной жизни и жизни Ваших близких! Для этого необходимо соблюдать важные правила безопасного пользования газом в быту:

1. Пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

2. Перед пользованием газовыми приборами проветрите помещение. Обеспечьте приток воздуха во время работы газовых приборов. Следите за наличием тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Периодически очищайте карман дымохода.

3. Следите за исправной работой газового оборудования. При возникновении неисправности вызывайте работников газовой службы. Тел.: 8(84345)2-13-84.

4. Своевременно обеспечивайте доступ в квартиры/домовладения сотрудников ЭПУ «Нурлатгаз» для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования. В случае не предоставления доступа ответственность по статье 9.23 КоАП РФ на граждан 5 000-10 000 рублей (в 2024 году к ответственности привлечены 3 физических лица на сумму 30000 рублей).

5. Ни в коем случае нельзя производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запасной арматуры ответственность по статье 9.23 КоАП РФ на граждан 5 000-10 000 рублей; на должностных лиц 25 000-100 000 рублей; на юридичесхих лиц 200 000-500 000 рублей.

6. При запахе газа:

- немедленно прекратите пользоваться газовыми приборами;

- перекройте подачу газа;

- откройте окна для проветривания помещения;

- не пользуйтесь электрическими приборами;

- покиньте помещение;

- вызовите аварийную газовую службу по телефону 8(84345)2-13-86 или 104, 112 из                        не загазованного места и выполняйте инструкцию диспетчера аварийно-диспетчерской службы;

- не допускайте детей дошкольного возраста к пользованию газовым оборудованием;

- не оставляйте работающим газовые приборы без присмотра;

- не используйте газовые плиты для обогрева помещения;

- не отключайте автоматику безопасности газовых приборов;

- не допускается проверять герметичность резьб соединения газового оборудования с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок и иных;

- запрещено использовать помещения, где установлено газовое оборудование для отдыха и сна.

При выполнении перепланировок абонентами не учитывается объединение жилых помещений с нежилыми, где установлено газовое оборудование. Согласно п. 7.6 СП 62.13330.2011  Свод правил. Газораспредилительные системы. Установка газоиспользующего оборудования в жилых помещениях запрещается.

Будьте внимательны и осмотрительны вблизи трубопроводов и при использовании газовых приборов.

«Правилами охраны газораспределительной сети», утвержденным постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 в целях исключения возможных повреждений трубопроводов, установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2,0 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Для получения точной информации о местоположении газопроводов и правил безопасного пользования газом в быту и при обнаружении утечек газа или других неисправностей просим сообщить по адресу: РТ, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, д. 158; тел 8(84345) 2-13-84, 2-13-86, 104, 112, nurlatgaz@tattg.gazprom.ru.