- Утверждена

решением Совета

Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан

от     28.07.2010 г.  N17

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

Базарные Матаки  2010

Содержание

| 1 | Паспорт Программы энергоресурсоэффективности Алькеевского муниципального района РТ на 2010 - 2015 годы …………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Краткая характеристика и анализ состояния энергоресурсоэффективности в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан………………………………………… | 5 |
| 3 | Экономические и социальные предпосылки разработки Программы……………………………………………………………... | 8 |
| 4 | Основные цели и задачи Программы………………………………… | 18 |
| 5 | Анализ состояния жилищно-коммунального комплекса Алькеевского муниципального района………………………………. | 19 |
| 6 | Финансово-экономический механизм реализации Программы……. | 26 |
| 7 | Система программных мероприятий в бюджетной сфере…………... | 28 |
|  | Приложения |  |
|  | - Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2010-2015гг. по Алькеевскому муниципальному району РТ |  |
|  | - Общие сведения для расчета целевых показателей по Алькеевскому муниципальному району РТ |  |
|  | - Расчет целевых показателей по Алькеевскому муниципальному району |  |

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2010 - 2015 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа энергоресурсоэффективности Алькеевского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ от 23.11.2009г №261-Ф «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2010г №621-р. |
| Основной разработчик Программы | Отдел территориального развития исполнительный комитет Алькеевского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители мероприятий | Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района РТ. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является перевод жилищно - коммунальной и бюджетной сферы на энергоресурсоэффективный путь развития и снижение общих расходов на потребляемые энергоресурсы на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование механизмов финансирования и реализация программ и проектов энергоресурсосбережения; создание и использование прогрессивной техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления в экономике муниципального района; обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2010 - 2015 гг. |
| Структура и содержание Программы | Паспорт Программы: анализ состояния энергоресурсоэффективности; цели и задачи энергоресурсоэффективности; основные показатели реализации Программы; финансово-экономический механизм реализации Программы; система программных мероприятий; организация управления и контроль за ходом реализации Программы . |
| Источники и объемы финансирования Программы | Объем и источники финансирования мероприятий: Республиканский бюджет, местный бюджет, привлеченные инвестиции. 2010г-5102 тыс.руб. 2011г-11746 тыс.руб. 2012г-11000 тыс.руб. 2013г-5881 тыс.руб. 2014г -5988 тыс.руб. 2015г -6082,8 тыс.руб. Предполагаемый годовой эффект 1197,34 тыс.руб. |

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ   В АЛЬКЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Алькеевский муниципальный  район расположен на юге Татарстана,  граничит с Ульяновской и Самарской областями России, а также с Алексеевским, Нурлатским, Спасским муниципальными районами. Входит в Западно-Закамскую экономическую зону. Территория района составляет 1726,8 кв.км. Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 1296,5 кв.км.

В районе проживает 20235 человек, в том числе в районном центре 5862 человека. Национальный состав населения состоит из 63,6%-татар; 19,2%-чуваш; 16,4%-русских; 0,8% других национальностей. Средняя плотность населения 12 человек на 1 кв.км.

Районный центр с.Базарные Матаки расположен в   152 км от г.Казани,   90 км от железнодорожной станции «Нурлат», в 72 км от пристани г. Болгар. Через с.Баз.Матаки проходят автомобильные дороги: Казань – Димитровград, Чистополь – Нурлат, Чистополь – Болгар.

Медицинским обслуживанием населения занимается центральная районная больница, участковая больница, 3 врачебные амбулатории и 41 фельдшерско-акушерский пункт. В здравоохранении  работают 32 врача и всего 293  медработника.

Культурное обслуживание населения обеспечивают 30 сельских Домов культуры, в том числе районный Дом культуры, 18 сельских клубов,2 автоклуба, одна детская музыкальная школа, 36 библиотек. Действуют 2 историко-краеведческих музея.

Воспитанием детей в районе занимаются 38 дошкольных учреждений, 29 школ, детско-юношеская спортивная школа, профессиональное училище. В сфере образования работают 569 педагогических работников. Учащихся 2744 человека.

Обеспечением реализации государственной политики в области социальной защиты населения на территории района  занята структура социальной защиты, в которую входят: Филиал республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат), ЦСОН «Забота»; Социальный приют для детей и подростков «Березка»; Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Основное направление развитие района- сельское хозяйство. В общем объеме выпуска товаров и услуг за 2009 год сельское хозяйство занимает 1 место, на его долю падает 87,7%; промышленные и обрабатывающее производства 3%  прочие 9,3%. Таким образом, основой экономики является сельское хозяйство. Перерабатывающий продукцию сельского хозяйства  является  молокозавод ООО «Актай». В районе  имеются обслуживающие сельское хозяйство организации: ООО РП «Энерготехсервис», ООО «Ремтехсервис»;  строительные организации: ООО «Строитель и К», ООО «Транстройсервис», ООО «Алькеевоспецстрой»,  ОАО ПМК «Мелиорация», ООО «Дорожник», ООО «ДорТрансЛайн»

В районе 69 населенных пункта, которые административно подчинены двадцати одному органу местного самоуправления. На территории района имеется  дорог 304,8 км, в том числе  с асфальто-бетонным покрытием -226,1; гравийных -28,6 км;  грунтовых -50,1км. В 2009 году  дорог  асфальтобетонным покрытием к общему количеству дорог составило 74,2%. Обслуживают дороги  в районе ОАО «Алексеевскдорстрой». За 2008-09 годы данной организацией  капитально отремонтировано  50 км дорог.

Связь в районе осуществляется по телефонным и телеграфным линиям. Протяженность кабельных линий связи – 1523,65км, в том числе воздушных линий связи – 242,50км.

Район обеспечивается водой для потребления в пищу из артезианских скважин. Подача воды по подземным трубам на водозаборные колонки. Годовое потребление воды 2900  тыс. куб. м.

По Алькеевскому району протекают мелководные реки: Черемшан, Актай, Бездна, имеются озера и болота. Уникальным и охраняемым государством является Тат. Ахметьевское болото, где прорастает комплекс тундровой растительности, что не соответствует нашей лесосистой зоне.

Экологическая ситуация в районе определяется его сельскохозяйственным направлением. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются удобрения и химикаты, применяемые в сельском хозяйстве, выхлопы транспортных средств и твердые бытовые отходы. Для утилизации ТБО в н.п. Базарные Матаки имеется   полигон. В районе имеется 15 противоэрозионных сооружений. В районе  общая площадь лесов составляет 37462 га. В 2009 году ГБУ «Алькилес» произведена посадка леса на площади 26 га., выращено стандартного посадочного материала: сеянцев  и саженцев 185 тыс. штук.

Жилищно-коммунальные услуги  населению, организациям и учреждениям района оказывает  ИП «Малафеев». Для управления  16 многоквартирными домами создано ТСЖ-1 (товарищество собственников жилья) и ЕРЦ.  В связи с переходом бюджетных организаций районного центра на отопление  своих зданий, помещений мини-топочными позволило сэкономить до 40% денежных средств, предусмотренных на отопление. Населению района  в 162  квартирах, установлены в лизинг 2-х контурные котлы, на сумму 8,5 млн.руб. которые намного удобнее и  эффективнее.  Плата за коммунальные услуги в основном  взимается по  показаниям    приборов учета. Так  за  потребленную электроэнергию 100%,  сетевой газ 100%. Население района, учреждения    за  пользование водой  в основном рассчитываются   по нормативам.

Уровень собираемости  платежей по жилищно-коммунальным услугам  в 2009 году составил 97%. На территории района вывозом, утилизацией твердых и жидких бытовых отходов   занимается  ИП «Малафеев». Реконструкция канализационного хозяйства, в части подключения 3-ей очереди очистных сооружений позволит решить экологическую проблему (прекратить сброс неочищенных сточных вод), подключить новых абонентов. Площадь территории загрязненной  вредными  отходами в % к общей площади  составляет в районе 0,032%, выбросы вредных  веществ в атмосферу составляет 0,43 кг на 1 га территории.  Нестандартных проб воды  водопроводной сети  составляет 5% от общего количества проведенных исследований.

Сбором вторсырья занимается  районный СПСК «Заготпром», который прессует и отправляет  вторсырье на переработку. Соотношение   фактического оснащения территории: контейнерами и бункерами к  нормативно-расчетному  количеству составили в 2009 году  65% и  спецтехникой к  нормативно-расчетному  количеству 90%, к 1012 году соотношение оснащения составит 80% и 100% соответственно.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования, за исключением Государственного лесного фонда составила по району  в 2009 году 90%,  на прогнозный период  2015 года обеспеченность будет доведена до 100%.  В районе проводится большая работа по организации уличного освещения  в населенных пунктах района. Уровень обеспеченности  улиц сетями освещения в 2009 году составило 40%. Работа в этом направлении  продолжается и к 2012 году  уровень  составит 80%, к 2015 году 100%

Основными  потребителями электрической энергии и попутного газа, финансируемые из местного бюджета являются  сельские поселения и учреждения:

| Староалпаровское СП | Старо Матакское СП |
| --- | --- |
| Аппаковское СП | Старо Салманское СП |
| Базарно- Матакское СП | Старо Хурадинское СП |
| БорискинскоеСП | Старо Челнинское СП |
| Верхне Колчуринское СП | Тяжбердинское СП |
| Каргопольское СП | Ургагарское СП |
| Кошкинское | Чувашско Бродское СП |
| Нижне Алькеевское СП | Чувашско Бурнаевское СП |
| Нижнее КачеевскоеСП | Шибашинское СП |
| Салманское СП | ЮхмачинскоеСП |
| Старо Камкинское СП | Музей им.С.М.Лисенкова |
| Госкиноучреждение | Районный дом культуры |
| Образование | Совет муниципального района |
| Здравоохранение | Исполком муниципального района |

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

# Структура потребления электрической энергии по годам:

# тыс.кВт.час

| Наименование потребителей | 2008 факт | 2009 факт | 2010 оценка | 2011 прогноз | 2012 прогноз | 2013 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 701/2% | 568/2% | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Сельхозформирования | 17560/54% | 16624/52% | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 |
| Организации р/б | 2359/7% | 2645/8% | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Прочие | 3022/9% | 2651/8% | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Население | 8922/28% | 9728/30% | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 |
| Всего | 32564/100% | 32216/100% | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |

Из приведенной таблицы видно, что основными потребителями электроэнергии в районе являются сельскохозяйственные предприятия и сельское население. На их долю приходится 52% и 30% соответственно. В 2009 году сельхозформирования потребили 16,6млн.квт.час.,что ниже на 1 млн. квт.час. 2008 года.

За последние годы в районе происходят коренные перемены, которые в основном стали возможными благодаря приоритетным национальным проектам.  В течении четырех лет реализуются  приоритетные  проекты в  агропромышленном комплексе. Наиболее объемным из них является программа «Развитие АПК», в рамках которой одновременно реализуются три направления – это ускоренное развитие животноводства, развитие и поддержка личных и фермерских хозяйств через льготное кредитование, привлечение молодежи на село через обеспечение доступным жильем. Самым крупным инвестором и энергопотребителем в районе является ОАО «Красный Восток-Агро», за ними  закреплено 72,9 % пашни района (71683га), СХПК «Хузангаевский» 16,9 % (16600 га), 64 КФХ 5,5 % (5406 га).

Благодаря последовательной и масштабной реализации этой программы ОАО«КВ-Агро» и другими инвесторами в районе в сравнительно короткие сроки удалось создать надежную основу дальнейшего роста экономики. Объем инвестиций в строительство и модернизацию животноводческих объектов в 2009 году составил более 1,7 млрд. рублей.  На развитие личных подсобных  и фермерских хозяйств за последние  четыре года  получено  977 льготных кредитов на сумму  141,8 млн. рублей,  в том числе  в 2009 году 349 кредитов на сумму 56,9 млн. рублей.

Всего  у  сельхозтоваропроизводителей имеется  98284 га пашни, 2845 га сенокосов, 13658 га пастбищ и 4 га многолетних насаждений, итого 114791 га сельскохозяйственных угодий. Дальнейшее развитие сельского хозяйства и развитие района в целом  является единой задачей, так как более 2000 человек трудятся в данной отрасли и  от результатов работы предприятий сельского хозяйства во многом зависит благосостояние тысяч семей района.

В сельском хозяйстве произошли кардинальные изменения по повышению продуктивности полей, поставлено на промышленную основу молочное животноводство, ведется  целенаправленная работа по развитию свиноводства. Так  в общем объеме производства товаров и услуг доля сельского хозяйства по итогам 2009 года составила 87,7%. Денежная выручка с  184 млн. рублей в 2003 году  возросла до 2.5 млрд. рублей по итогам 2009 года и в расчете на одного работающего в сфере сельского хозяйства составила  1,4 млн. рублей

В 2009 году в  районе произведено 128190 тонн зерна, при средней урожайности 35,8  ц/га. В Алькеевском районе в расчете на душу населения приходится 7,5 тонны зерна, что в 4,7 раза больше аналогичного показателя по республике в целом. В 2009 году было реализовано около 100 тыс. тонн зерна, За 6 лет    «КВ-Агро» в развитие Алькеевского филиала вложило 8,8 миллиарда рублей, совхоз «Звениговский» - 810 млн. рублей.

В  животноводстве произошло заметное увеличение производства продукции.  В 2009 году произведено 63629 тонн молока, надой на корову составил 7 023 килограмма.  Реализация молока составила 65 165 тонн, что в 5,4 раза больше уровня 2003 года. Выше названные показатели стали возможными благодаря последовательному осуществлению планов развития молочного животноводства инвестором «Красный Восток-Агро». Производство большого объема молока требует ежедневного соблюдения всей технологической цепочки, начиная от вопросов воспроизводства стада, сохранности молодняка, правильного сбалансированного кормления и заканчивая   качеством заготовленных кормов.

Производством свинины на территории района занимается Салманский свинокомплекс, где внедряются самые передовые мировые технологии. На комплексе содержалось 6969 голов свиней. За 2009 год методом  искусственного осеменения получено 9611 поросят, произведено 117 кг мяса на 1 начальную голову.

Разработана Программа развития социально-экономического развития района на 2008-2012 годы. Основными целями и задачами которой являются развитие экономической базы района, укрепление агропромышленного комплекса, развитие инфраструктуры, улучшение демографической ситуации, повышение материального уровня жизни населения, улучшение условий труда и занятости.

В районе развивается малый бизнес, по состоянию на 1.01.2010 года в районе зарегистрировано 717  субъектов малого предпринимательства, в том числе малых предприятий – 112, крестьянско-фермерских хозяйств-288, индивидуальных предпринимателей - 317. Из общего количества индивидуальных предпринимателей, 168 заняты торгово-закупочной деятельностью.  Предприниматели оказывают бытовые, транспортные, строительные, сервисные и другие  услуги. Индивидуальные предприниматели  и крестьянско-фермерские хозяйства имеют 5  мельниц и 4 мини-пекарни. В районе в ведении КФХ находится 6308 га -8%  от общей площади.  На развитие личных подсобных  и фермерских хозяйств за последние  четыре года  в районе  выдано  974 льготных кредита. В  2009 году от субъектов малого предпринимательства  района  поступило налогов и других платежей  в бюджеты всех уровней  в сумме 20,2 млн.рублей, в том числе в местный 11,3 млн. рублей. Удельный вес поступлений налогов и других платежей от  СМП в бюджет района составил 13,5%. Основными участниками открытых конкурсов, электронных аукционов на закупку товаров, оказания услуг,  поставки  оборудования,  строительства для муниципальных нужд являются субъекты малого предпринимательства. Их доля  в  общем объеме   муниципальных  закупок составляет 58%. Показатель числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения составляет 330,14, к 1015 году составит 430.

Увеличение электроэнергии в целом по району произойдет за счет сельскохозяйственных потребителей и населения.

На основании предыдущих Программ энергосбережения и выполнения плана мероприятий, начиная с 2000 по 2009гг. были достигнуты положительные результаты в области экономии электроэнергии потребителями  района.

Динамика потребления электроэнергии по годам:

Из приведенной диаграммы видно как происходит тенденция снижения потребления электроэнергии в целом по району

в 2000 году 46148 тыс.кВт.час., начислено 15895тыс.руб., тариф 0,344руб.;

в 2003 году 28851 тыс.кВт.час., начислено 24066тыс.руб., тариф 0,834руб.;

в 2006 году 26733 тыс.кВт.час., начислено 39644тыс.руб., тариф 1,483руб.;

с 2000г по 2006г сэкономлено 19415тыс.кВт.час., за счет  сельхозформирований  и потребителей районного бюджета. Но в связи с строительством в отрасли сельского хозяйства, бюджетной сфере, жилого фонда, потребление  электроэнергии растет:

в 2008 году  32574 тыс.кВт.час., начислено  67171 тыс.руб., тариф 2,063руб.;

в 2009 году 32216 тыс.кВт.час., начислено 83716 тыс.руб., тариф 2,599,

при этом по отношению к 2008 году экономия электроэнергии составила 348 тыс.кВт.час.; к 2000 году 13932 тыс.кВт.час.

в 2010 году расход электроэнергии увеличится по сравнению с 2009 годом на 284 тыс.кВт.час.и составит 32500 тыс.кВт.час.(в связи с введением в эксплуатацию новых объектов социально-культурной сферы.

В 2011 году расход электроэнергии останется на уровне 2010 года, но по сравнению с 2007 годом снижение на 214 тыс.квт.час.

Диаграмма использования электороэнергии

в разрезе потребителей в процентном соотношении

С 2000 года по настоящее время сельскохозяйственные предприятия являются основными потребителями электроэнергии, соответственно по годам: 41,1%, 35,6%, 43,5%, 53,9%, 51,6%

С 2000г по 2003г шло снижение расхода энергопотребления, но в связи со строительством и функционированием животноводческих комплексов КВ «Агро» идет увеличение потребления электроэнергии в целом по району.

Большим потребителем является население района: по годам согласно диаграмме: 21%, 33,4%, 32,2%, 27,4%, 30,2%

Далее идут бюджеты всех уровней: 26%, 12,5%, 8,9%, 8,4%, 9,3%

Непроизводственные потребители: 7%, 10,3%, 9,9%, 8,1%, 7,1%

Промышленные: 4,9%, 8,2%, 5,5%, 2,2%, 1,8%

В районе крупные бюджетные учреждения по среднесписочной численности: это Орган управления образованием 1130 чел; Центральная районная больница 302 чел.; Баз. Матакская автономная школа 110 чел; Дом культуры 92 чел; ЦСОН «Забота» 70 чел; Социальный приют «Березка» 43 чел; Дом интернат для престарелых 32 чел;  Бюджетные учреждения занимают 8% объема в структуре потребления энергоресурсов района.

Диаграмма использования электроэнергии

потребителями районного бюджета

По годам:2000г-10390 тыс.кВт.час, начислено 3888 тыс.руб, тариф-0,374 руб.

2003г-3070 тыс.кВт.час, начислено 2766 тыс.руб, тариф-0,900 руб.

2006г-2113 тыс.кВт.час, начислено 3165 тыс.руб, тариф-1,498руб.

2008г-2335тыс.кВт.час, начислено 4750 тыс.руб, тариф-2,035руб.

2009г-2645тыс.кВт.час, начислено 7035 тыс.руб, тариф-2,660руб.

Согласно диаграмме бюджетные организации снизили потребление электроэнергии с 10390 тыс.кВт.час в 2000году  до 2645  в 2009 году, то есть на 7745 тыс. кВт.час.

# В настоящее время заканчивается строительство Дома детского творчества и Универсального спортивного  комплекса в с.Баз.Матаки.                    В связи с чем повысится потребление электроэнергии на 280тыс.кВт.час. и сетевого газа на 233,5тыс.м3

Потребление электроэнергии бюджетными учреждениями в 2011 году составит 2925 тыс.квт.час.; газа 4525тыс.м3.

Исполнительным комитетам района были разработаны ряд энергосберегающих мероприятий, основными направлениями деятельности были выбраны: всемерная экономия энергоресурсов.

Одним из факторов, способствующим энергосбережению стало наведение порядка в учете потребляемой электроэнергии путем обновления парка приборов учета потребления электрической энергии, замены энергоемких отечественных электродвигателей на импортные, замена устаревшей электропроводки, что, при сравнительно небольших затратах для бюджета района, снизило показатели энергопотребления работавшим ранее старых счетчиков.

Все источники электропотребления в организациях бюджетной сферы оборудованы счетчиками соответствующего класса точности. На сегодняшний день 100-процентно оборудованы счетчиками учета электроэнергии и газа все бюджетные учреждения

На сегодняшний день в районе газифицировано:

29(100%) -  средних и основных школ,

38(100%) - детских дошкольных учреждений;

5(100%)  - больниц; врачебных амбулаторий;

39(98%)  - ФАПов;

45(95%)  - учреждений культуры.

на 99,7% газифицированы жилые дома.

Несмотря на то, что цены на попутный газ в последние годы заметно выросли, экономическая выгода отопления газом значительно большая.

Взаимоотношения организаций, предприятий района и поставщиков газа, электрической, тепловой энергии строятся на основе ежегодно заключаемых государственных контрактов с указанием взаимных обязательств сторон и приложением реестра подведомственных Государственному заказчику получателей, в лице которого выступает  исполнительный комитет района. Важным моментом стало составление и доведение до каждой организации, предприятия лимита потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении.

С целью повышения эффективности использования всех видов ТЭР в районе создана комиссия, которая осуществляет строгий надзор за рациональным использованием электрической и тепловой энергии, газа. Также исполняет контроль  за  соблюдением организациями требований нормативных документов, за организацией учета производства, отпуска и потребления ТЭР, состоянием счетных и измерительных устройств, узлов учета.

За три года в районе было установлено 400 единиц новых и заменено 370 трансформаторов тока, 250 электросчетчика все водонапорные башни населенных пунктов района 100-процентно оборудованы электронными счетчиками учета.

В 2007-2008гг в целях экономии расхода теплоэнергии было построено                      9 индивидуальных мини-котельных к жилым домам на сумму 1,6 млн. руб. На сегодняшний день из 16 многоквартирных домов, 14- (162 семьи)  отапливаются 2-х контурными котлами, которые установлены в лизинг. Два дома отапливаются от индивидуальных топочных. Договора с ЗАО «Татгазинвест» заключены.

| Плановый расход газа по Алькеевскому муниципальному району на 2010 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Коммунальные услуги | Единица измерения | Средний по муниципальному образованию расчетный экономически обоснованный тариф, руб | Средний по муниципальному образованию тариф организаций коммунального комплекса для населения, руб | Справочно: |  |  |  | Плановая выручка по году (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  | норматив потребления услуг (средний норматив по муниципальному образованию) | Общая площадь жилых помещений, на которую расчитывается стоимость соответствующей услуги (м2) | Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются соответствующие услуги, чел | Плановый объем отпуска продукции (услуг) в год |  |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 67 205,95 |
| 6.1 | Газоснабжение (сетевой газ) |  |  |  |  |  |  |  | 67 200,64 |
| 6.1.1 | при наличии приборов учета | м3 | 2,89 | 2,89 |  |  |  | 21 127 603,00 | 61 058,77 |
| 6.1.2 | при отсутствии приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  | 6 141,86 |
| 6.1.2.1 | на пищеприготовление (газовая плита) | м3 | 2,89 | 2,89 | 12,00 |  | 1 242,00 |  | 516,87 |
| 6.1.2.2 | подгрев воды (газовый водонагреватель) | м3 | 2,89 | 2,89 | 12,50 |  |  |  | 0,00 |
| 6.1.2.3 | отопление (отопительная установка) | м3 | 2,89 | 2,89 | 8,50 | 19 082,00 |  |  | 5 624,99 |
| 6.2 | Газоснабжение (сжиженный газ): |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |
| 6.2.1 | в баллонах с доставкой | кг |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.2 | в баллонах без доставки | кг | 15,60 | 15,60 |  |  |  | 336,00 | 5,31 |
| 6.2.3 | от емкостных установок | кг |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

В районе  созданы  все условия   по развитию строительства, в том числе  жилищного. Так в 2009 году  площадь земельных участков, предоставленных под строительство,  составила 18 гектаров, в том числе под жилищное строительство 14 гектаров. В районе  общая площадь земельных участков, являющихся   объектами налогообложения, составляет 69418 гектаров, что составляет 51% от общей площади. 22473 гектаров земельной площади находится в аренде.  Одним из важнейших приоритетов  государственной  социальной политики  остается  обеспечение доступности  приобретения жилья. В районе в списке участников программы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых  специалистов, проживающих в сельской местности» числится 323 семей. В списке подавших заявления на участие в данной программе на 2010 год составляет 305 семей. В настоящее время по программе социальной ипотеке построено и строится 45 квартир, из них 28 квартир сдано в 2009 году, 17 квартир находятся на стадии завершения строительства.

Во  исполнение   Постановления Кабинета Министров  №732 от 18.12.2007г «О мерах  по обеспечению жильем  многодетных  семей и детей-сирот» подготовлен список на 29 многодетных семей и 16 детей-сирот. По  этой программе выделено 13 сертификатов.

В свете реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 гг». В список получателей субсидий по району вошли 310 человек, из них до 1.03.2005 года-125 семей, после 01.03.2005 года-185 семей.

По Программе капитального ремонта жилья за 2008 – 2009 годы  в районном центре с. Базарные Матаки капитально отремонтировано 15 многоквартирных домов, освоено более 30 млн. рублей. Были проведены работы по утеплению стен домов, заменены крыши, обшиты фасады, заменены окна на пластиковые, заменены водопроводные трубы на полимерные.

В 2009 году введено 6655 кв. метров жилья. В 2010 году будет построено 5300 кв.м жилья.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  в 2009 году составила 22,88 кв.м., в 1015 году составит 25,5кв.м.

Показатель число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составил по району 388, к 2015 году должно достичь уровня 430.  В районе   ведется   работа по расширению границ населенных пунктов, с последующим предоставлением земель под жилищное строительство.

В районе реализуется 2010 тыс.куб.м питьевой воды в сутки, в том числе населению - 1766куб.м в сутки, прочим потребителям – 244 куб.м в сутки. Мощность водозаборов в районе составляет 6,7 тыс.куб.м в сутки, в том числе коммунальных – 5,7 тыс. куб. метров в сутки. Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 201 км, в том числе коммунальных-180,5 км.

Услуги  водоотведения, вывоза твердых и жидких бытовых отходов занимается ИП «Малафеев». Среднесуточный отпуск воды на одного человека составляет 115 литров. В жилых домах в н.п. Базарные Матаки установлено 34 водомерных узла.

Установка объектовых приборов учета расхода воды позволяет вести учет потребления воды и взимания платы с населения за ее фактическое потребление.

В программе энергоресурсосбережения предусмотрено строительство  водозабора  мощностью 1200 куб.м в сутки, строительство и реконструкция водопроводных сетей на сумму 2,6 млн.руб. (3 км) и завершить ОСК 3-ей очереди   в н.п. Базарные Матаки мощностью 750 м3/ч.

Систематически заменяются система холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на полимерные и металлополимерные. Раньше в ходе строительства здания внутренние системы холодного и горячего водоснабжения были использованы металлические трубы, часто происходили аварии и на их ликвидацию уходило много средств. В настоящее время во всех 2-х этажных домах металлические трубы заменены на полимерные и металлополимерные. Решение этих проблем дало экономию на текущий ремонт и улучшило качество предоставляемых услуг, в 2-3 раза продлится срок эксплуатации системы.

Проводится ремонт сетей водоснабжения с использованием современных теплоизоляционных материалов.

Выполнены мероприятия по капитальному ремонту и утеплению дверей в подъездах и оконных блоков в учреждениях приводит к значительному сокращению расходов на эксплуатацию и ремонт.

Установлены приборы экономного освещения мест общего пользования.

В настоящее время в н.п. Баз.Матаки устанавливаются приборы учета экономного освещения мест общего пользования. Также необходимо установить приборы учета холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения. Установка приборов дает более четко контролировать предоставляемые услуги, значительно сокращать расходы по электрической энергии  и снизить разногласия между населением и ЕРЦ.

Произведено строительство и реконструкция водопроводных сетей. Проведение мероприятий по строительству, реконструкции водопроводного хозяйства позволит: по водозаборным сооружениям - обеспечить население качественной питьевой водой в бесперебойном режиме, подключить новых абонентов; по водопроводным сетям - снизить объемы утечек питьевой воды, снизить эксплуатационные затраты на ремонт, уменьшить количество аварий.

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является перевод бюджетной сферы района на энергоресурсоэффективный путь развития и снижение общих расходов на потребляемые энергоресурсы на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо устранить основные факторы недостаточности эффективности энергохозяйства, выявленные в результате анализа выполнения Программы энергоресурсосбережения Алькеевского муниципального района 2010 - 2015 годов, что позволит создать условия для систематического выполнения энергоресурсосберегающих проектов.

Достижение поставленной цели Программы предполагает решение следующих задач:

1)дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергоресурсоэффективности;

2) создание финансово-экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии, и привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение;

3) совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;

4) проведение регулярного надзора за рациональным и эффективным расходованием энергоресурсов;

5) обеспечение проведения экспертиз на энергоэффективность реализуемых проектов в Алькеевском муниципальном районе;

6) совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;

7) организационная и методическая поддержка предприятий, работающих в области энергоресурсоэффективности;

8) информирование и популяризация энергоресурсосбережения:

- создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации;

- организация курсов повышения квалификации;

- проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом;

- пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации.

От внедрения запланированных мероприятий будет получен экономический эффект в год в среднем в сумме 1197 тыс.руб.

Таким образом, основной задачей Программы является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергоресурсосбережению.

5 АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жилищный фонд  ТСЖ  на 1.01.10г составляет 9241 кв.м жилищного фонда государственной, частной (включая приватизированные жилые помещения) форм собственности.

Обеспеченность жильем на 01.01.2010 г. в среднем по Алькеевскому району на одного человека составляла 22,88 кв.м.

Обслуживанием жилищного фонда и оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются ИП.»Малафеев»

Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения Алькеевского района осуществляется от систем теплоснабжения, в составе которых:  находятся 210 котельных, в том числе 35 котельных (более 100 Квт) находятся на обслуживании  ИП «Малафеев»;

Объем  тепловых сетей коммунального хозяйства составляет 7,8 км.

Суммарная мощность котельных– 8.05 Гкал/час,  все работают на  газообразном топливе.

Годовая выработка тепловой энергии за 2009 год котельными коммунального хозяйства составляет  4,1тыс. Гкал.,  реализуются  тыс.Гкал, потери составляют 2,5 тыс.Гкал

В эксплуатации находятся 6 котлов НР-18  выработавших нормативные сроки эксплуатации  КПД которых составляет не  более 70%, и 3.5 км ветхих тепловых сетей.

Анализ состояния водохозяйственных объектов показывает, что ежесуточно в районе реализуется примерно 60,7 тысяч куб.м питьевой воды, в том числе населению - 1766 куб.м, прочим потребителям – 1076куб.м. Мощность водозаборов в районе составляет 6.7 тыс.куб.м в сутки. Основные проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой: неудовлетворительное техническое состояние действующих водопроводных сетей и сооружений.

В районном центре Базарные Матаки начато строительство канализационных сетей  мощностью 750 м3/сут. Сдана в эксплуатацию 1;2-ой очереди мощностью 250 м3/сут. Среднесуточный отпуск воды на одного человека составляет 2,89куб.м.

Установка объектовых приборов учета расхода воды позволяет вести учет потребления воды и взимания платы с населения за ее фактическое потребление.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правления комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.10.2009г. №10-13\жкх о внесении изменений в постановление Правления комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.09.2008г. №10-6\жкх «Об утверждении для Алькеевского муниципального района индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения твёрдых бытовых отходов с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов на 2009-2011 годы, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год», постановление Правления комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2009г. №10-57\ЖКХ «Об установлении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2010 год по муниципальным образованиям Республики Татарстан» исполнительный комитет  Алькеевского  муниципального района постановил:

1. Утвердить с  вводом в действие с 2 января 2010 года:

- Тарифы на жилищные услуги населению Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района

| № п\п | Наименование платежа | Единица измерения услуги | Тариф за единицу измерения услуги (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Управление жилищным фондом | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 0,37 |
| 2 | Содержание двора | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | - |
| 3 | Текущий ремонт жилого здания | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 0,47 |
| 4 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных: | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц |  |
|  | - водопроводно-канализационных сетей |  | 0,47 |
|  | - сетей газоснабжения |  | 0,21 |
|  | - сетей электроснабжения |  | 0,71 |
| 5 | Вывоз и утилизация: - твердых бытовых отходов | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 0,84 |
|  | - жидких бытовых отходов, оборудованных местной канализацией (выгребом) | с человека в месяц | 26,14 |
| 6 | - капитальный ремонт жилого здания | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 5,0 |
| 7 | - за пользование жилым помещением (платы за наем) | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 4,52 |

- - Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для населения

| N п/п | Наименование платежа | Тариф за единицу измерения услуги (рублей за 1куб.м.) на упрощенной системе налогообложения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппаковское | 11,0 | 0 |
| 2 | Базарно-Матакское | 12,20 | 15,64 |
| 3 | Борискинское | 11,0 | 0 |
| 4 | Верхнеколчуринское | 11,0 | 0 |
| 5 | Каргопольское | 11,0 | 0 |
| 6 | Кошкинское | 11,0 | 0 |
| 7 | Нижнеалькеевское | 11,0 | 0 |
| 8 | Нижнекачеевское | 11,0 | 0 |
| 9 | Новоургагарское | 11,0 | 0 |
| 10 | Салманское | 11,0 | 0 |
| 11 | Староалпаровское | 11,0 | 0 |
| 12 | Старокамкинское | 11,0 | 0 |
| 13 | Староматакское | 11,0 | 0 |
| 14 | Старосалмановское | 11,0 | 0 |
| 15 | Старохурадинское | 11,0 | 0 |
| 16 | Старочелнинское | 11,0 | 0 |
| 17 | Тяжбердинское | 11,0 | 0 |
| 18 | Чувашско-Бродское | 11,0 | 0 |
| 19 | Чувашско-Бурнаевское | 11,0 | 0 |
| 20 | Шибашинское | 11,0 | 0 |
| 21 | Юхмачинское | 11,0 | 0 |

- Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизация (захоронения) твердых, жидких бытовых отходов и на отопление жилых помещений

| Наименование платежа | Единица измерения | Тариф за единицу измерения услуги (в рублях) на упрощенной системе налогообложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |
| -Вывоз ТБО для бюджетных и прочих потребителей | 1куб.м. | 223,66 |
| -Утилизация ТБО для бюджетных и прочих потребителей | 1куб.м. | 94,04 |
| -Утилизация ЖБО для бюджетных и прочих потребителей | 1куб.м. | 107,27 |
| -Отопление жилых помещений | кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 23,86 |

Для обеспечения ресурсосбережения необходимо:

реализовать программы обеспечения приборного учета потребления и расходования энергоресурсов и воды, создать в населенных пунктах района сервисные службы по обслуживанию, метрической поверке, снятию показаний и обработке результатов измерений приборов учета;

сформировать внебюджетные источники финансирования работ по ресурсосбережению;

разработать рекомендации по выбору технологий для ресурсосбережения;

организовать методическое обеспечение тарифной политики ресурсоснабжающих организаций в связи с проведением мероприятий по ресурсосбережению;

повысить эффективность функционирования энергоисточников за счет снижения издержек;

разработать перспективные схемы развития газо-, электро- и водоснабжения населенных пунктов;

создать малые предприятия по утилизации отходов населения;

провести энергетическое обследование ресурсоснабжающих организаций. Целесообразно  провести в 2011 году  независимую экспертизу тарифов для водо- и энергоснабжающих предприятий объединять с энергетическим обследованием этих предприятий, что позволит сэкономить финансовые ресурсы и даст возможность предприятиям разработать эффективные мероприятия по энергоресурсосбережению, разделив их на категории:

а) мало затратные мероприятия - устранение потерь энергоносителей при транспортировке и хранении, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов, замена энергооборудования избыточной мощности, оснащение потребителей приборами учета потребления энергоресурсов;

б) капиталоемкие мероприятия, требующие значительных целевых инвестиций;

в) сопутствующие мероприятия, выполняемые в процессе технического перевооружения отрасли – изменение структуры используемых материалов, технологий конечных продуктов;

продлить срок службы трубопроводов водоснабжения и снижать потери путем применения конструкции «труба в трубе» с предварительно нанесенной изоляцией на основе пенополиуретана, бесканальной прокладки. Первоочередная задача – замена 3,5 км ветхих водоснабжающих сетей;

внедрить частотные преобразователи, устройства плавного пуска для экономии электроэнергии и увеличения срока эксплуатации насосного оборудования, устранения гидравлических ударов в водопроводных сетях;

внедрить новые аэрационные системы для улучшения качества очистки сточных вод, экономии электроэнергии, улучшения экологической обстановки;

использовать вторичные ресурсы (биоэнергетика, эффективное сжигание твердых бытовых отходов (далее – ТБО) с получением тепловой и электрической энергии, рекультивация земель с использованием иловых осадков очистных сооружений);

осуществить подбор эффективных, экономичных, наиболее безопасных для здоровья химреагентов, используемых на станциях подготовки питьевой воды;

внедрить оборудование для обезвоживания осадков сточных вод для улучшения экологической обстановки;

провести утепление всех ограждающих конструкций (стен, окон, балконных дверей, покрытий, перекрытий над холодными подпольями) и модернизацию систем инженерного оборудования в соответствии с изменившимися нормативными требованиями по теплозащите и энергосбережению.

В комплексе эти мероприятия позволят снизить теплопотребление на отопление не менее чем на 40%.

Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий может быть осуществлена в полной мере только при системном подходе к модернизации и реконструкции существующего жилищного фонда. Максимально возможные результаты могут быть получены, если объектом реконструкции будет не отдельное здание, а комплекс жилых домов вместе с объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В 2010 г. предусмотрена установка двух скважин на сумму 720 тыс.рублей, закупка энергосберегающих ламп на сумму 75 тыс.руб, автоматизация водонапорных башен на сумму 90 тысяч рублей в год, строительство и реконструкция водопроводных сетей. До 2015г. предполагается построить и реконструировать, заменить 30 башен Рожновского, построить и реконструировать 85км водопроводных и канализационных сетей.

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции водопроводного хозяйства позволит: по водозаборным сооружениям - обеспечить население качественной питьевой водой в бесперебойном режиме, подключить новых абонентов; по водопроводным сетям - снизить объемы утечек питьевой воды, снизить эксплуатационные затраты на ремонт, уменьшить количество аварий.

Экономический эффект от проведения мероприятий по строительству, реконструкции канализационного хозяйства, в части проведения мероприятий по строительству ОСК позволит решить экологическую проблему (прекратить сброс неочищенных сточных вод), подключить новых абонентов; реконструкция старых типовых очистных сооружений позволит снизить экологические платежи (уменьшить сброс загрязняющих веществ), стабилизировать работу биологических сооружений, подключить новых абонентов.

Проведение мероприятий по канализационным сетям позволит снизить количество аварий (разливов сточных вод) и эксплуатационные затраты на ремонт, подключить новых абонентов, улучшить санитарно-экологическую обстановку.

Модернизация жилищного фонда, внедрение альтернативных локальных источников тепловой энергии приведут к снижению потребности в тепловой энергии и в ремонте и модернизации некоторых котельных и тепловых сетей.

Путем реализации указанных мероприятий решается главная социально-экологическая проблема населенных пунктов района – улучшение экологической обстановки.

Несмотря на отсутствие значительных бюджетных вложений, муниципальными предприятиями в условиях постоянного повышения тарифов делается немало для обеспечения экономии энергоресурсов.

Существует целый ряд факторов, препятствующих эффективной реализации энергоресурсосберегающих проектов:

- несовершенство нормативно-правовой базы в области инвестиций в энергосбережение и стимулирования участников энергоресурсосберегающих мероприятий;

- отсутствие учета и систем автоматического регулирования у большинства потребителей;

- недостаточная ответственность и экономическая заинтересованность в энергоэффективности всех субъектов системы производства энергии, ее транспортировки и потребления;

- несовершенство отечественного рынка энергосберегающих технологий.

Наличие вышеуказанных факторов приводит к тому, что система энергоресурсоснабжения района в основном характеризуется следующими обстоятельствами:

- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергопотребления зданий и сооружений;

- недостаточный уровень оснащенности измерительными приборами и системами регулирования у потребителей.

6 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, проектов и программ энергоресурсосбережения осуществляется с помощью финансово-экономических механизмов, обеспечивающих мобилизацию всех средств, предусмотренных Федеральной целевой программой. Программные мероприятия и проекты, предусмотренные к выполнению в наступающем году, вносятся Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального района на рассмотрение районного заседания в рамках Программы социально-экономического развития района.

Бюджетное финансирование Программы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию. Ежегодные объемы финансирования утверждаются при рассмотрении бюджета Алькеевского муниципального района. Общая экономия средств от внедрения энергоресурсосберегающих технологий и оборудования за этот период по ориентировочным расчетам составит 1197 тысяч рублей.

Установка, ремонт и обслуживание приборов учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и мониторинг энергоресурсопотребления осуществляется подрядной организацией, определенной на конкурсной основе. Информации о платежах по приборам учета и полученной при этом в сравнении с нормативами экономии получателями бюджетных средств представляются в Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района, который также осуществляет мониторинг выполнения энергоресурсосберегающих мероприятий и учитывает их при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. После установки приборов учета бюджетное учреждение включается в реестр учреждений, оснащенных данными приборами, и в нем осуществляются мониторинг и обучение персонала работе с этими приборами. С момента установки прибора учета потребитель энергоресурсов обязан производить расчет за потребленные энергоресурсы по прибору, проводить мероприятия по обеспечению работоспособности и метрологической поверке в сроки, указанные в техническом паспорте прибора. Контроль за проведением бюджетными организациями расчетов по приборам учета осуществляет отраслевое подразделение Исполнительного комитета района, которому ответственна бюджетная организация. Если прибор учета находится в рабочем состоянии, а расчеты ведутся по нормативу, то энергосервисная компания для принятия соответствующих решений информирует об этом структурное подразделение, которому ответственна бюджетная организация.

Для успешной реализации Программы и обеспечения экономии бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов и воды, в учреждениях будет внедрена система стимулирования выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению. Для этого будут разработаны и обновлены энергетические паспорта зданий бюджетных учреждений, на основе которых будут определены лимиты энерго- и водопотребления. Заинтересованность бюджетных организаций в экономии энергетических и других ресурсов будет обеспечиваться тем, что часть средств, сэкономленных от установленных лимитов энерго- и водопотребления, будет оставаться в бюджетных учреждениях для укрепления материально-технической базы, проведения дополнительных мероприятий по энергосбережению и премирования сотрудников. На стимулирование выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению в бюджетной сфере Алькеевского муниципального района будет направляться до 10% от средств, сэкономленных бюджетными учреждениями в расчете от базового периода (начало реализации Программы).

На проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах муниципальных предприятий средства могут быть инвестированы из:

- бюджета района;

- республиканского бюджета;

- собственных средств предприятий;

- привлеченных средств (кредиты, займы).

Этапы внедрения энергосберегающих проектов на муниципальных предприятиях:

1) энергетическое обследование и энергоаудит предприятий;

2) подготовка энергоресурсосберегающих проектов, их технико-экономическое обоснование, составление бизнес-планов;

3) поиск источника и организация финансирования энергоресурсосберегающих проектов;

4) реализация энергоресурсосберегающего проекта;

5) обучение персонала предприятия управлению энергосберегающим проектом;

6) управление энергопотреблением объектов в течение срока реализации проекта.

7 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Для повышения энергоресурсоэффективности бюджетных организаций необходимо снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений. Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере в Алькеевском муниципальном районе представлено единым проектом оснащения приборами учета потребления тепла и воды организации, финансируемых из местного бюджета. Программа предусматривает реализацию мероприятий по техническому обслуживанию, поверке приборов учета, проведению энергетических обследований на объектах бюджетной сферы с большим удельным потреблением энергоресурсов.

Целью проведения программных энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение расходов бюджета района за счет экономии потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов путем создания условий для эффективного энергоменеджмента.

В бюджетной сфере Алькеевского муниципального района на 2010 - 2015 годы предполагается провести следующие поэтапные мероприятия:

1. переход на 100 % расчет по приборам учета тепловой энергии и воды (установка, техническое обслуживание и поверка приборов учета, диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды);

2. анализ состояния энергоресурсоэффективности объектов бюджетной сферы (проведение энергетических обследований (энергоаудит) бюджетных учреждений с паспортизацией зданий, объектов и выработкой конкретных рекомендаций по снижению энергоресурсопотребления);

3. проведение комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по снижению энергоресурсопотребления объектов по результатам энергетических обследований (энергоаудита).

Установка приборов учета тепловой энергии и воды будет проведена в 2010 - 2012 годах. Мероприятия по энергетическому обследованию будут проводиться на объектах с большим удельным потреблением энергоресурсов по установленным приборам учета.

В целях получения достоверных данных о характере потребления энергоресурсов все установленные узлы учета тепловой энергии и воды оснащены электронными вычислителями, что позволяет обеспечивать постоянный контроль за потреблением энергоресурсов и своевременно принимать меры по их рациональному использованию. Эти приборы оптимально подходят для учета тепла на уровне жилого дома, детского сада, школы, больницы и других объектов социальной сферы. В целях своевременной передачи данных о потреблении энергоресурсов в энергоснабжающие организации, а также исключения человеческого фактора назрела необходимость применения автоматизированных систем учета энергоресурсов в бюджетной сфере района. Эти системы позволят в автоматизированном режиме ежесуточно в заданное время проводить опрос и архивирование необходимых текущих показаний приборов учета, а также осуществлять автоматизированный контроль необходимых параметров с целью выявления нештатных ситуаций. Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды) будет финансироваться за счет реинвестирования сэкономленных средств.

Несмотря на отсутствие значительных бюджетных вложений, муниципальными предприятиями в условиях постоянного повышения тарифов делается немало для обеспечения экономии энергоресурсов.

В 2009 году бюджетными организациями израсходовано 2645 тыс.кВт/ч электроэнергии, 2860,6 тыс.куб.метров природного газа, 264,7 тыс.тонн моторного топлива.

В условиях ограниченности бюджетных средств актуальным остается вопрос повышения энергоресурсоэффективности организаций бюджетной сферы.

На территории Алькеевского района расположено 258 организаций и учреждений бюджетной сферы в системе: образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

Годовой объем (2009г) потребляемых бюджетными организациями топливно-энергетических ресурсов составляет 3844,19 т.у.т. Меры по повышению эффективности использования энергоресурсов в этих организациях осуществлялись  в соответствии с Программой энергоресурсосбережения Алькеевского района на 2006 - 2010г. и отраслевыми программами энергосбережения.

В 2010 году планируется ввод в эксплуатацию двух новых объектов – Дом детского творчества с площадью 5379,68 квадратных метров и спортивный комплекс с площадью 3024 квадратных метров.

На каждом объекте бюджетной сферы установлены узлы учета энергоресурсов, организован постоянный анализ и контроль суточного потребления энергоресурсов в учреждениях и своевременно принимать соответствующие меры по рациональному ресурсопользованию.

Однако при существующей системе формирования бюджета учреждения никак не заинтересованы в энергосбережении, так как имеющийся механизм установления лимитов делает абсолютно невыгодным для школы или лечебного учреждения экономить ресурсы, сокращая себе, таким образом, на будущее как объемы финансирования, так и физические объемы потребления. Нередки случаи, когда затраты на обслуживание приборов учета не выделяются, и поэтому учет прекращается, а эффект исчезает. Для этого предполагается в Программе сделать акцент на техническое обслуживание и поверку ранее установленных приборов учета.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляется на основе анализа  энергоресурсопотребления, установленных для всех категорий учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования района. Кроме того, ежегодно для бюджетных учреждений муниципального образования района устанавливаются лимиты по экономии топливно-энергетических ресурсов. Анализ выполнения лимитов осуществляет Исполнительный комитет района. Итоги выполнения учреждениями мероприятий в соответствии с рекомендациями проведенных энергетических обследований и показатели достигнутых пороговых значений лимитов энергопотребления ежемесячно доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и Руководителя Исполнительного комитета района для принятия соответствующих управленческих решений.

Реализация программных мероприятий в бюджетной сфере улучшит экологическую ситуацию в районе за счет рационального потребления ресурсов.

Л.А.Иванова

88434621736